APSTIPRINĀTS

Ar iepirkumu komisijas sēdes

2011.gada 27.maija

protokolu Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

„Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”

Iepirkuma identifikācijas numurs: DPIP2011/10

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000073450 |
| Bankas rekvizīti | AS “Citadele” PARXLV22 Konta nr. LV81PARX0000850062400 |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Galvāne, tālr.: 65407423, ipjurists1@aircom.lv |
| Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Valērijs Losevs, tālr.65421830, dipsagade@inbox.lv; Izglītības pārvaldes siltumtehnikas inženieris Valērijs Elksniņš, tālr.: 65440574, fakss: 65407431, dipsagade@inbox.lv |

2. Iepirkuma priekšmets, mērķis, metode un paredzama līguma summa

2.1. Iepirkuma priekšmets – siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs.

2.2. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.1panta noteiktajā kārtībā.

2.3. Iepirkuma mērķis - Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst šajā Nolikumā norādītajām prasībām, nodrošinot atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. Piedāvātajai līguma summai jābūt norādītai ar precizitāti 2 cipari aiz komata.

2.4. Iepirkuma finansējums: pašvaldības budžeta līdzekļi.

  - Paredzamā iepirkuma summa ir līdz 19999,99 LVL  bez PVN par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

3. Iepirkuma Nolikuma saņemšana

3.1. Ar Nolikumu un tā pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, sākot ar publicēšanas dienu Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā var iepazīties un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: www.ipd.lv sadaļā Publiskie iepirkumi un www.daugavpils.lv .

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 7.jūnijam, plkst.10.00 personīgi vai atsūtot pa pastu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās  no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, 18.kab. (kancelejas pārzinei). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

4.2. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām var grozīt, mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Nolikuma 6.2. punktā minētos rekvizītus un atzīmi par saturu - ,,Grozījumi”, ,,Maiņa”, vai ,,Atsaukums”.

4.3. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 5.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Ja Pretendents 12 (divpadsmit) dienu laikā rakstisku paziņojumu Pasūtītājam neiesniedz, tad Pasūtītājs uzskata, ka Pretendents ir izstājies no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

6.1. Piedāvājumu jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši šim Nolikumam, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums ir citā valodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā tulkojums ir noteicošais dokuments piedāvājuma izskatīšanas laikā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt uzrakstam ,,Tulkojums pareizs”, tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai pilnvarotās personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocīgam personīgajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam, zīmoga nospiedumam.

6.2. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē 1 eksemplārā uz kuras jānorāda:

6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.3. Atzīme „Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.DPIP2011/10). Neatvērt līdz 2011.gada 7.jūnijam plkst.10.00.

6.3. Pretendenta piedāvājums sastāv no:

6.3.1. Pretendenta pieteikuma;

6.3.2. Pretendenta atlases dokumentiem.

6.4. Piedāvājumam jābūt cauršūtam.

6.5. Iepirkuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

7. Papildu informācijas sniegšana

7.1. Pieprasījumu par papildu informāciju Pretendents var sūtīt elektroniski attiecīgajām Nolikuma 1.1.punktā norādītājam kontaktpersonām vai pa faksu.

7.2. Atbildes uz Pretendenta jautājumiem tiek sniegtas elektroniski vai pa faksu.

II nodaļa

Informācija par iepirkuma priekšmetu

8. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

8.1. Iepirkuma priekšmets ir – siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs, atbilstoši Darba uzdevumam, šī Nolikuma prasībām.

8.2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 50000000-5 (remonta un apkopes pakalpojumi).

8.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

8.4. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu uz visu iepirkuma daļas apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

9. Darba uzdevums

9.1. Darba uzdevums ir pievienots Nolikuma pielikumā Nr.2.

10.  Līguma izpildes termiņš un vieta

10.1. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

10.2. Līguma izpildes vieta – Darba uzdevuma pielikumā Nr.2 norādītās iestādes.

III nodaļa

Prasības pretendentiem

11.1. Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

    - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - pretendents nav iesniedzis 12.punktā pieprasītos dokumentus un/vai pēc iesniegtajiem dokumentiem pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām.

  - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

  - likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.

  - pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu dokumentāli, bet tikai elektroniski un pa faksu;.

IV nodaļa

Pretendenta atlases dokumenti

12. Iesniedzami dokumenti:

  - Pretendenta rakstveida pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (pielikums Nr.1), kurā ir norādītas pakalpojuma izmaksas mēnesī un kopējā summa līguma darbības laikā.

  - Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

  - Būvprakses sertifikāta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā  un būvuzraudzībā kopija;

  - Pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to neattiecas šādi nosacījumi:

- nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

12.12. Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz:

12.12.1. izziņu (vai apliecinātas izziņas kopiju), kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents ir reģistrēts, un kura apliecina, ka Pretendentam un pilnvarotai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

IX nodaļa

Uzvarētāja noteikšana

13. Iepirkuma procedūras uzvarētājs tiek noteikts viens par visu iepirkuma apjomu.

14. Komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju izvēlās Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko pakalpojumu izmaksu cenu bez PVN.

15. Pēc lēmuma pieņemšanas, komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un kārtību:

15.1.par pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

15.2. ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu IUB interneta mājas lapā.

16. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai Pasūtītājs nesaņem parakstīto līgumu  ilgāk par 10 (desmit) dienām no tā nosūtīšanas brīža, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu.

X nodaļa

Komisijas tiesības un pienākumi

17. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi:

17.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

17.2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

17.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

17.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.

17.5. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

17.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.

18. Iepirkuma komisijas tiesības:

18.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

18.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

18.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

18.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

19. Iepirkuma komisijas pienākumi:

19.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

19.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

19.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

XII nodaļa

Pretendentu tiesības un pienākumi

20. Pretendenta tiesības

20.1. Grozīt, mainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

20.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju

20.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par iepirkuma  komisijas darbību iepirkuma procedūras  laikā.

20.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

21. Pretendenta pienākumi

21.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

21.2. Sniegt patiesu informāciju.

21.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

XIII nodaļa

Citi noteikumi

23. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums tam, ka Pretendents:

23.1. ir iepazinies ar šo Nolikumu un tā pielikumiem;

23.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma procedūras noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem.

24. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiek tiem atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, kad piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

25. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

26. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pasūtītājs nav atbildīgs par minētajiem Pretendenta izdevumiem un tie netiek segti.

27. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Komisijas priekšsēdētāja							K.Galvāne

Pielikums Nr. 1

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2011/10

PIETEIKUMS

Komersants

_____________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ______________________________________

Juridiskā adrese, ________________________________________________________

Pasta indekss, tel.Nr. ____________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr ___________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

tās___________________________________________________________________

direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

-  piesakās piedalīties iepirkumā „Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”;

-  piekrīt visiem iepirkuma nolikuma noteikumiem;

-  apņemas ievērot un pildīt iepirkuma nolikuma prasības;

- apņemas pildīt visus iepirkuma nolikumā  izklāstītos pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas gadījumā;

-  apliecinām, ka visas pieteikumā sniegtās ziņās ir precīzas un patiesas;

-  piedāvā veikt siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām par summu:

| Piedāvātā cena LVL mēnesī bez PVN (skaitļos un vārdos) |  |
| --- | --- |
| PVN 22% |  |
| Piedāvātā cena LVL mēnesī ar PVN (skaitļos un vārdos) |  |
| Kopējā piedāvātā summa LVL 12 mēnešos bez PVN (skaitļos un vārdos) |  |
| PVN 22% |  |
| Kopējā piedāvātā summa LVL 12 mēnešos ar PVN (skaitļos un vārdos) |  |

____________		    _______________	                	________________

(amats)				(paraksts)			(paraksta atšifrējums)

Z.V.

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2011/10

„Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu

Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs”

DARBA UZDEVUMS

1.       Veikt siltummezglu sagatavošanu jaunajai apkures sezonai Daugavpils pilsētas izglītības

iestādēs (skat.Pielikumu Nr.1 pie Darba uzdevuma), saskaņā ar 21.10.2008. MK 	noteikumiem 	Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” un 	siltumenerģijas piegādātāja noteikumiem:

  - Uzturēt tehniskā kārtībā cauruļvadus, armatūru, siltumizmantošanas ietaises, siltumizolāciju, kontroles mēraparātus, automātiskās regulēšanas aparātus un pretavārijas drošības līdzekļus, un nodrošināt to kvalificētu apkalpošanu:

    - A/S “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvja klātbūtnē veikt visas  siltumfiksācijas iekārtas hidraulisko pārbaudi. Apkures sistēmu nopresēt uz 7,5 kgs/sm2, siltummezglu  un ūdenssildītāju uz 10 kgs/sm2, sadalošos apakšzemes tīklus uz 12 kgs/sm2;

    - Veikt cauruļvadu izolācijas remontu un krāsošanu;

    - Izveidot shēmu siltummezglam ar līniju norādījumiem avārijas ūdeņu izmešanai;

    - Veikt ievadaizbīdņu pārbaudi, nodrošinot to pilnīgo noslēgšanu;

    - Siltummezglu pilnīgi nokomplektēt ar termometriem, manometriem un rādītāju tabulām.

  - Nodrošināt siltumapgādes sistēmas siltumnesēja kvalitātes un spiediena atbilstību pieslēgšanas tehniskajiem noteikumiem.

2. 	Veikt siltummezglu,  apkures katlu, ventilācijas, telpu siltumapgādes  un karstā ūdens    piegādes sistēmas avāriju likvidēšanu jebkurā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas.

3.       Pēc pieteikuma saņemšanas, avārijas likvidēšanai nodrošināt ierašanos objektā 30 minūšu laikā.

4.       Veikt ikmēneša siltummezglu, apkures katlu, ventilācijas, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu un atklāto trūkumu novēršanu.

5.       Nodrošināt Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu siltummezglu darbu atbilstoši 27.12.2002. MK noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” 27.12.2002. MK noteikumiem Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasībām.

6.      Pārzināt darbu ar apkures un karstā ūdens regulatoru vadības blokiem: SIEMENS RVD

135, SIEMENS RMH 700 sērija, DANFOSS ECL comfort, KIEBACK&PETER HRP 20,

IWKA EWR 500/10, RUBISAFE III-003.

Izglītības pārvaldes

siltumtehnikas inženieris								V.Elksniņš

Pielikums Nr.1

Pie DARBA UZDEVUMA

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes objektu saraksts, kuros nepieciešama siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehniskā apkalpošana

(elevatora tipa siltummezgli atzīmēti ar ●)

| Objekti/Adrese | Siltummezgla tips / Siltummezglu skaits |
| --- | --- |
| Centra ģimnāzija / Kandavas iela 17 | automatizētais / 1 |
| 11.pam.sk. / Arhitektu iela 10 | automatizētais / 1 |
| 9.v/sk. / 18.novembra iela 47 | automatizētais / 2 |
| 6.v/sk. / Komunālā iela 2 | automatizētais / 4 |
| ● 1. spec.sk / 18. novembra iela 197 b | elevatora tipa / 1 |
| ● BJC „Jaunība”- Tautas iela 7 | elevatora tipa / 1 |
| 15.v/sk. / Valkas iela 4 a | automatizētais / 2 |
| 13.v/sk./ Valkas iela 4 | automatizētais / 1 |
| Logopēdiskā internātpamatskola /Abavas iela 1 | automatizētais / 3 |
| 5. pamatskola / Parādes iela 7 | automatizētais / 1 |
| ● 16 v/sk. / Aveņu iela 40 | elevatora tipa / 5 |
| Vienības pam./sk./ Ģimnāzijas iela 32 | automatizētais / 1 |
| 12.v./sk. / Kauņas iela 8 | automatizētais / 1 |
| ● 12 sākum.sk./ Jelgavas iela 30 a | elevatora tipa / 1 |
| Poļu ģimnāzija / Varšavas iela 2 | automatizētais / 1 |
| Poļu sākumskola / Marijas iela 1 | automatizētais / 1 |
| Saskaņas pamatskola / Saules iela 7 | automatizētais / 1 |
| Izglītības pārvalde / Saules iela 7 | automatizētais / 1 |
| Valsts ģimnāzija, mācību korpuss / Cietokšņa, 33 | automatizētais / 2 |
| Valsts ģimnāzijas internāts / Saules iela 24 | automatizētais / 1 |
| I P sag. un tehn. apk. daļa / Imantas iela 3 a | automatizētais / 1 |
| Zeltkalnes pamatskola / Minskas iela 1 | elevatora tipa / 1 |
| BJC „Sudraba avotiņi”/ Stāvu iela 26 | automatizētais / 1 |
| I P garāžas / Raiņa iela 30 | elevatora tipa / 1 |
| ● 1.p.i.i. / Stacijas iela 45 | elevatora tipa / 1 |
| ● 2.p.i.i. / Mihoelsa iela 4 | elevatora tipa / 1 |
| 3.p.i.i. / Raipoles iela 8 | automatizētais / 1 |
| ● 4.p.i.i. / Podnieku iela 1 | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| 5.p.i.i. / Sāvā iela 41 | automatizētais / 1 |
| 6.p.i.i. / Nekrasova iela 7 | individuālā siltmapg. sistēma (katlu māja) / 1 |
| 7. p.i.i. / Tartu iela 8 | automatizētais / 1 |
| 8.p.i.i. / Dobeles iela 46 | individuālā siltumapgādes sistēma (katlu māja) / 1 |
| ● 9.p.i.i. / Parādes iela 15 b | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| ● 10.p.i.i. / Strādnieku iela 56 | elevatora tipa / 1 |
| 11.p.i.i. / Ķieģeļu iela 15 a | automatizētais / 1 |
| ● 12.p.i.i. / Muzeja iela 10 | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| 13.p.i.i. / 18. novembra iela 85 | automatizētais / 1 |
| 14.p.i.i. / Vienības iela 36 a | automatizētais / 3 |
| ● 15.p.i.i. / Ventspils iela 4 a | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| 17.p.i.i. / Stadiona iela 6 | automatizētais / 1 |
| ● 18.p.i.i. / Parādes iela 5 | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| ● 20.p.i.i. / Inženieru iela 16 | elevatora tipa / 1 |
| ● 21.p.i.i. / Jātnieku iela 66 | elevatora tipa / 1 |
| ● 22.p.i.i. / Poligona iela 50 | elevatora tipa / 1 |
| ● 23.p.i.i. / Smilšu iela 100 | elevatora tipa / 1 |
| 24.p.i.i. / Muzeja iela 9 | automatizētais / 1 |
| ● 26.p.i.i. / Šaurā iela 20 | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| ●27.p.i.i. / Bauskas 109 a | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| ●28.p.i.i. / Liepājas iela 37 | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| ● 29.p.i.i. / Vienības iela 38 b | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| ●30.p.i.i. / Tukuma iela 47 | vecais(nomainīts siltummainis) / 1 |
| 32.p.i.i. / Mālu iela 7 | automatizētais / 1 |
| ● Ruģeļu p.i.i. / Gaismas iela 9 | elevatora tipa / 1 |