APSTIPRINĀTS

Ar iepirkumu komisijas sēdes

2014.gada 12.jūnija protokolu Nr.1

IEPIRKUMA

(Publisko iepirkumu likuma 82.panta kārtībā)

„Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas numurs: DPIP2014/13

NOLIKUMS

I nodaļa

Vispārīgā informācija

1.1. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas Nr. | 90009737220 |
| Bankas rekvizīti | AS „Citadele” PARXLV22 Konta nr. LV13PARX0000850062460 |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos Biruta Višņevska, tālr.: 65407423, fakss: 65407431, biruta.visnevska@daugavpils.lv |
| Kontaktpersonas tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālr.65440576, 29443346,dipceltnieks@inbox.lv; |

2. Iepirkuma priekšmets, mērķis, metode un paredzamā līguma summa

2.1. Iepirkuma priekšmets – „Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī”.

2.2. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā.

2.3. Iepirkuma mērķis - Iepirkums tiek rīkots ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst šajā Nolikumā norādītajām prasībām, nodrošinot atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī, nodrošinot finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku.

2.4. Iepirkuma finansējums: 100% pašvaldības budžeta līdzekļi.

3. Iepirkuma Nolikuma saņemšana

3.1. Ar paziņojumu par plānoto līgumu, sākot ar publicēšanas dienu, var iepazīties Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) mājas lapā. Ar Nolikumu un tā pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, sākot ar publicēšanas dienu var iepazīties Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv  sadaļā – Publiskie iepirkumi.

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 26.jūnijam, plkst.10.00 , personīgi vai atsūtot pa pastu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401, darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, 18.kab. (kancelejas pārzinei). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

4.2. Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas beigām var grozīt, mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda Nolikuma 6.3. punktā minētos rekvizītus un atzīmi par saturu - ,,Grozījumi”, ,,Maiņa”, vai ,,Atsaukums”.

4.3. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai 60 dienas no nolikumā paredzētās piedāvājumu atvēršanas dienas.

5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt Nolikuma 5.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. Ja Pretendents 12 (divpadsmit) dienu laikā rakstisku paziņojumu Pasūtītājam neiesniedz, tad Pasūtītājs uzskata, ka Pretendents ir izstājies no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā.

6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

6.1. Piedāvājums (Atlases dokumenti, Finanšu un Tehniskais piedāvājums) jāsagatavo latviešu valodā, atbilstoši šim Nolikumam, 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums ir citā valodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Šādā gadījumā tulkojums ir noteicošais dokuments piedāvājuma izskatīšanas laikā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību ar apliecinājuma uzrakstu, kurā jābūt uzrakstam ,,Tulkojums pareizs”, tulkojuma apliecinātājas personas (pretendenta vai pilnvarotās personas) pilnam amata nosaukumam, pašrocīgam personīgajam parakstam un tā atšifrējumam, apliecinājuma vietas nosaukumam un datumam, zīmoga nospiedumam.

6.2. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā aploksnē 1 eksemplārā uz kuras jānorāda:

6.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

6.2.3. Atzīme „Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī.” (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr.DPIP2014/13). Neatvērt līdz 2014.gada 26.jūnijam, plkst.10.00.

6.4. Pretendenta piedāvājums sastāv no:

6.4.1. Pretendenta atlases dokumentiem;

6.4.2. Finanšu piedāvājuma cenai jābūt izteiktai euro, norādot cenu bez PVN likmes. Cena tiek norādīta ar precizitāti divi cipari aiz komata.

6.5. Dokumentiem jābūt cauršūtiem un sanumurētiem.

6.6. Iepirkuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridiskais spēks.

7. Papildu informācijas sniegšana

7.1. Pieprasījumu par papildu informāciju Pretendents var sūtīt elektroniski vai pa faksu attiecīgajām Nolikuma 1.1.punktā norādītājam kontaktpersonām.

7.2. Atbildes uz Pretendenta jautājumiem tiek sniegtas elektroniski vai pa faksu.

II nodaļa

Informācija par iepirkuma priekšmetu

8. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms

8.1. Iepirkuma priekšmets ir Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī, atbilstoši Darba uzdevumam  un šī Nolikuma prasībām.

8.2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 4500000-7.

8.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

8.4. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu uz visu iepirkuma apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

9. Darba uzdevuma vispārīgie nosacījumi

9.1. Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī. Izpildītājs un pasūtītājs slēdz rakstisku iepirkuma līgumu (5.pielikums „Līguma projekts”).

9.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja Darba uzdevumā norādītajam apjomam, sastādot Lokālo tāmi, kas sagatavota saskaņā ar LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”  3.pielikumu.

10.  Līguma izpildes termiņš un vieta

10.1. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

10.2. Līguma izpildes vieta – Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, Abavas ielā 1, Daugavpilī.

11. Cita informācija

11.1. Objekta – Daugavpils logopēdiskās internatpamatskolas, Abavas ielā 1, Daugavpilī, apskate notiek pretendentam individuāli saskaņojot laiku ar minētās iestādes vadītāju. Kontaktpersona: Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas pārstāvis, kontakttālr.: 26535430; 29666318,  29443346.

11.2. Objekta apskate ir obligāta.

III nodaļa

Prasības pretendentiem

- Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

  - pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

  - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

  - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;

  - likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

  - pretendents nav iesniedzis savu piedāvājumu dokumentāli, bet tikai elektroniski vai pa faksu;

  - pretendents nav iesniedzis 13.punktā pieprasītos dokumentus un/vai pēc iesniegtajiem dokumentiem pretendents neatbilst kādai no iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām.

  - prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents vai apakšuzņēmējs (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks līguma izpildi ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā. Ārvalstīs reģistrēts Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

    - Pretendentam ir 5 gadu pieredze šāda veida darbu veikšanā.

    - Visi darbi, ko Pretendents ir darījis pēdējo piecu gadu laikā ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

    - Pretendents var nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītāju, ko apliecina diploms un sertifikāts un kurš pēdējo piecu gadu laikā ir veicis vismaz 3 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pabeigta objekta būvdarbu vadīšanu.

    - Pretendents var nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas tehniskos speciālistus, kuru profesija ir reglamentēta.

    - Pretendentam jānodrošina būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu vai atkritumu izvešana.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām

12.9.1. pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par trim iepriekšējiem gadiem vismaz trīs reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu.

  - Prasības attiecībā uz dokumentu noformēšanu:

    - Pretendents  nodrošina būvdarbu  izpilddokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu latviešu valodā.

  - Pretendents būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

IV nodaļa

Pretendenta atlases dokumenti

13. Iesniedzamie dokumenti:

  - Pretendenta rakstveida pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (pielikums Nr.1).

  - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības kopija.

  - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.

  - Informācija par līguma izpildei iesaistītiem speciālistiem saskaņā ar pielikumu Nr.4, pievienojot vadošo darbinieku būvprakses sertifikātus, kas apliecina to tiesības veikt visus Nolikumā paredzamos būvdarbus:

    - būvprakses sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā kopija;

    - būvprakses sertifikāta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā kopiju;

    - būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā kopiju;

    - darbu aizsardzības koordinatoram izsniegts kompetenci apliecinošs dokuments;

    - tehnisko speciālistu, kuru profesija ir reglamentēta, profesionālās kvalifikācijas apliecības kopiju saskaņā ar 20.06.2001.g. likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” .

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu vismaz 30% apmērā no piedāvājuma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz polisi 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

  - Pretendenta izziņa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums gadā par trim iepriekšējiem gadiem trīs reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto līgumcenu.

  - Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents piecu iepriekšējo gadu (2009.,2010.,2011.,2012.,2013.)  laikā ir veicis vismaz trīs līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbus.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums par spēju nodrošināt atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītāju (pievienojot būvdarbu vadītāja diplomu un sarakstu ar objektu nosaukumiem), atbilstoši nolikuma 13.4.1. punkta prasībām.

  - Vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu  par pēdējiem 5 gadiem.

  - Informācija par Pretendenta rīcībā esošo tehniku, mehānismiem, iekārtām, kas nepieciešams būvdarbu veikšanai atbilstoši veidnei (5. pielikums).

  - Darbu izpildes grafiks (nedēļās).

  - Pretendenta apliecinājums par būvdarbu garantijas termiņu.

  - Pretendenta apliecinājumu, kurā norāda, ka attiecībā uz to neattiecas šādi nosacījumi:

- nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

- pretendents ir iesniedzis patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;

- likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi

  - Pretendenta apliecinājums par objekta apskates veikšanu, kas saskaņots (rakstveidā) ar Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas pārstāvi.

  - Tehniskais piedāvājumus Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Darba uzdevumu (2.pielikums), ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (2.pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā (5.pielikums) jānorāda līgumcena – kopējā cena euro  bez PVN. Atsevišķi norāda būvdarbu kopējā cena par kādu tiks veikti būvdarbi, kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. un 6.pielikumam. Tāmju dokumentācijā jānorāda visas izmaksas, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu tehniskā specifikācijā norādīto darbu pilnīgai izpildei un objekta nodošanai ekspluatācijā. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvdarbu veikšanu un iepirkuma līguma saistību izpildi.

  - Ja Pretendents savlaicīgi nepaziņo iepirkuma komisijai par konstatētajām apjomu, darbu veidu vai kādām citām neatbilstībām starp materiālu specifikāciju, Tehnisko projektu un darbu apjomiem un situāciju dabā, iepirkuma komisija uzskatīs, ka piedāvājuma kopējā cenā ir iekļauts tāds darbu apjoms un visi darbu veidi, kāds nepieciešams objekta faktiskai izbūvei un nodošanai ekspluatācijā pat tad, ja tie nav iekļauti tāmju dokumentācijā. Papildus vai neparedzēti darbi, kas izriet no iepriekšminētā, līguma izpildes gaitā netiks atzīti.

  - Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

  - Ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tas iesniedz:

    - katra apakšuzņēmēja, komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

    - katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par to, ka viņš piekrīt būt par apakšuzņēmēju, ka uz viņu neattiecas nolikuma 13.14.punktā minētie nosacījumi;

13.19.3. LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apakšuzņēmējam izsniegtas būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kurai pievienotas uzņēmumā nodarbināto personu sertifikātu kopijas, kas izdotas saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 8.jūlija noteikumiem Nr. 383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

13.19.4.Apakšuzņēmēja izziņa par tā vidējo finanšu apgrozījumu gadā par trim iepriekšējiem gadiem (ja apakšuzņēmējus piesaista, lai izpildītu prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli).

V nodaļa

Pretendentu atlase, piedāvājuma izvēles, vērtēšanas kritēriji un piedāvājumu noraidīšana

14. Pretendentu atlasi komisija veic slēgtā sēdē.

15. Pretendentu atlase, tas ir, iesniegto piedāvājumu atbilstības pārbaude nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta četros posmos un atspoguļota protokolā:

15.1. atbilstība noformējuma prasībām;

15.2. atbilstība dokumentu atlases prasībām;

15.3. atbilstība tehniskajām prasībām;

15.4. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude un visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana.

16. Iepirkumu komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikuma 6.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

17. Pretendentu piedāvājumu atlases posmā komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus nolikumā noteiktos dokumentus, izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām un Publisko iepirkumu likumā izvirzītajām prasībām.

18. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes posmā komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma 2.pielikumā „Tehnikā specifikācija” norādītajam prasību līmenim.

19. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

20. Iepirkumu komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota atbilstoši normatīvas aktos neteiktajām prasībām Iepirkumu komisija pārbauda tikai tos piedāvājumus, kas netika noraidīti 1., 2., 3.posmā.

21. Iepirkumu komisija izvērtē  piedāvājumu ar viszemāko cenu.

22. Piedāvājumu noraidīšana

22.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

22.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

22.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

22.1.3.Pretendents nav noformējis piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām, nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai tie neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

22.1.4. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā  noteiktajām prasībām,

22.1.5. piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,

22.1.6.Pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu, apakšuzņēmēju vai Personu, uz  kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

22.1.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

VI nodaļa

Uzvarētāja noteikšana

23. Iepirkuma procedūras uzvarētājs tiek noteikts viens par visu iepirkuma apjomu.

24. Komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju izvēlās Pretendentu, kura piedāvājums atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

25. Pēc lēmuma pieņemšanas, komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un kārtību:

25.1.par pieņemto lēmumu paziņo visiem Pretendentiem trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

25.2. ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu IUB interneta mājas lapā.

26. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai Pasūtītājs nesaņem parakstīto līgumu  ilgāk par 10 (desmit) dienām no tā nosūtīšanas brīža, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo piedāvājumu.

VII nodaļa

Komisijas tiesības un pienākumi

27. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi:

27.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

27.2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

27.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

27.4. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs.

27.5. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs komisijas locekļi.

27.6. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

28. Iepirkuma komisijas tiesības:

28.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

28.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

28.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

28.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

29. Iepirkuma komisijas pienākumi:

29.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

29.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

29.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

VIII nodaļa

Pretendentu tiesības un pienākumi

30. Pretendenta tiesības

30.1. Grozīt, mainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

30.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

30.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par iepirkuma  komisijas darbību iepirkuma procedūras  laikā.

30.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

31. Pretendenta pienākumi

31.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

31.2. Sniegt patiesu informāciju.

31.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

IX nodaļa

Citi noteikumi

32. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums tam, ka Pretendents:

32.1. ir iepazinies ar šo Nolikumu un tā pielikumiem;

32.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma procedūras noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem.

33. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi netiek tiem atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, kad piedāvājums iesniegts pēc noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

34. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma noslēgšanas, ja līgumcenas samaksai nav pieejams pietiekošs finansējums.

35. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pasūtītājs nav atbildīgs par minētajiem Pretendenta izdevumiem un tie netiek segti.

36. Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republika spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Komisijas priekšsēdētāja 				                               B.Višņevska

Pielikums Nr. 1

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2014/13

PIETEIKUMS

Komersants

_____________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _______________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________

Pasta indekss     ____________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr ___________________________________

Bankas rekvizīti _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā___________________________________________________________________

direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām vārds, uzvārds

personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

-piesakās piedalīties iepirkuma „______________________”;

-piekrīt visiem iepirkuma un darba uzdevuma noteikumiem;

-apņemas ievērot iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības;

-apņemas pildīt visus iepirkuma nolikumā, darba uzdevumā un līguma projektā izklāstītos pamatnosacījumus pasūtījuma piešķiršanas gadījumā.

____________		_______________	 ________________

(amats)				(paraksts)			(paraksta atšifrējums)

Z.V.

Komersanta adrese, tālr.__________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.__________________________________________________________________

e-pasts_______________________________________________________________

Pielikums Nr. 2

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2014/13

DARBA UZDEVUMS (Tehniskā specifikācija)

VIENKĀRŠOTĀS RENOVĀCIJAS KARTES TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDEI, BŪVDARBU VEIKŠANAI DAUGAVPILS LOGOPĒDISKĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS GUĻAMKORPUSA Nr.1 ĒKĀ, Abavas ielā 1, Daugavpilī

Projektējamā objekta nosaukums: Pacēlāja uzstādīšana ratiņkrēslu lietotāju nokļuvei ēkas 1. stāvā, sanitārā mezgla telpas pārbūve, to piemērojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskolas- attīstības centra guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā1, Daugavpilī

Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Reģ.nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils LV- 5401, tālr. 654 21623

Vienkāršotās renovācijas karti izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm”, LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”, LBN 221-98 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", MK noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, MK noteikumus, tehniskos normatīvus un standartus.

Izpildītājs veiks vienkāršotās renovācijas kartes saskaņošanu ar pasūtītāju, sagatavos dokumentu paketi, iesniegšanai būvvaldē,  lai saņemtu kartes ieceres akceptu.

Vienkāršotās renovācijas kartes sastāvā paredzēt:

1. Pacēlāja uzstādīšanu ratiņkrēslu lietotājiem, lai nodrošinātu nokļuvi no ēkas kāpņu telpas (telpa Nr.2) uz ēkas 1. stāva koridoru (telpa Nr.3). Pati pacēlāja platforma nedrīkst būt šaurāka par 90 cm un īsāka par 1 m. Pacēlājam jābūt pielāgotam ar margām, lai tā kustības laikā būtu kur pieturēties. Jāizvēlas iespējami kompakts pacēlāja modelis, lai tā gabarīti saliktā stāvoklī neierobežotu cilvēku evakuāciju ugunsgrēka vai citas nepieciešamības gadījumā. Lai samazinātu brīvā evakuācijas ceļa platumu, jāparedz nišas iekalšana sienā, pie kura tiks novietots pacēlājs. Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu vai uz gaiša fona – tumšu) ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu platumā. Ja evakuācijas ceļos grīdas līmeņu starpība pārsniedz 20 mm, bet durvju sliekšņiem – 25 mm, grīdas līmeņa izmaiņas vietās izbūvē slīpni, kura slīpums nav lielāks par 1:12. Elektromontāžas darbi pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu strāvas padevi iekārtas akumulatora uzlādēšanai, elektroinstalāciju iestrādājot rievās un ligzdās. Kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības.

2. Sanitārā mezgla telpu bloka (blokā ietilpst telpas Nr.17; 18; 19; 20; 21; 22) pārbūve, to piemērojot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai iekārtotu sanitārā mezgla telpas atbilstoši būvnormatīva LBN 208-08 “Publiskas ēkas un būves”, jāparedz:

2.1.Telpu pārplānošana sekojošā apjomā:

Jādemontē starpsienas kopā ar durvju blokiem starp telpām Nr.21- Nr.22 - Nr.23, tādejādi izveidojot jaunu sanitāro mezgla telpu ar tajā uzstādītu klozetpodu, roku mazgātni, dušas iekārtu kopā ar dušas krēslu ratiņkrēslu lietotāju vajadzībām. Jādemontē starpsienas kopā ar durvju blokiem starp telpām Nr.18- Nr.19 - Nr.17, tādejādi paplašinot telpu Nr.17. Jāuzstāda jauns durvju bloks, starp koridora telpu Nr.3 un jaunizveidojamo sanitāro mezglu (telpu bloks Nr.21, 22, 23), palielinot esošo durvju gabarītus ar ailas brīvo platumu ≥ 900 mm, nepieciešamības gadījuma uzstādot jaunu durvju ailas pārsedzi, durvju vērtnē iebūvējot resti gaisa pieplūdei. Durvju bloki kopā ar jaunām ailas pārsedzēm (pārsedžu konstruktīvais risinājums jāiekļauj tehniskās dokumentācijas sastāvā) jāuzstāda starp koridora telpu Nr.3 un apvienoto telpu Nr.17, 18, 19 bloku, kā arī starp telpu Nr.17 un Nr.20. Durvju ailu starp telpām Nr.17- Nr.21 un telpām Nr.20- Nr.21 aizmūrēšana. Grīdas seguma un pamatnes izlaušana telpu Nr.18, 19, 21,22,23 zonā, dubultās hidroizolācijas ierīkošana, pamatnes un grīdas seguma atjaunošana. Gŗīdas konstrukcijas izlaušana- atjaunošana telpās Nr.17, 20 pēc nepieciešamības. Telpu kosmētiskais remonts. Ap invalīdu dušas zonu uz abām sienām, katrā l ≥ 1,7m garumā, sienas apdares keramisko flīžu augstums h ≥ 1,7m.

2.2. Inženierkomunikācijas:

Ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmas kopā ar veidgabaliem un noslēgarmatūru izveide, t.sk. zemgrīdas un cokolstāva daļā, lai nodrošinātu jaunuzstādīto santehnisko ierīču invalīdu tualetē (klozetpods, roku mazgātne, duša) funkcionēšanu.

2.3. Elektroimstalācija:

Esošās elektroinstalācijas demontāža, veicot starpsienu nojaukšanu. Jaunas elektroinstalācijas uzstādīšana, to iestrādājot rievās un ligzdās. Invalīdu sanitārā mezgla telpā uzstādīt:

- Divus gaismekļus ar aizsardzības klasi IP 44;

- Vilkmes ventilatoru ar aizsardzības klasi IP 44 uzstādīšana, ievadīšana ventilācijas šahtā caur lokanajiem vai skārda gaisa vadiem, kas saistīts ar daļēju PVC griestu apdares dēlīšu demontāžu- atpakaļ uzstādīšanu;

- Elektriskā roku žāvētāja uzstādīšana.

Prasības invalīdu tualetes, dušas telpas ierīkošanai:

- Invalīdu tualetes durvīm jābūt marķētām ar specialu marķējumu 1,60 m augstumā. Marķējuma minimālais izmērs 150 x 150 mm.

- Durvju vērtnes platumu projektē vismaz 0,9 m. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī. Visā durvju platumā jābūt speciālam rokturim. Durvju vērtņu vai durvju aplodu krāsām jābūt kontrastējošā krāsā.

- Durvīm, kas atveramas mehāniski, jānodrošina rokturis pēc universālā dizaina principiem un roktura uzspiediena spēks nedrīkst būt lielāks par 1 kg.

- Invalīdu tualetei nedrīkst būt sliekšņi.

- Grīdas segumam ir jābūt gludam un neslīdošam.

- Ap visām santehniskajām iekārtām jābūt uzstādītām 2 savā starpā savienotām atbalstmargām, t.i. margām 2 līmeņos.

- Tualetes podam ir jābūt brīvi pieejamam no priekšpuses 1,4 m diametrā un vismaz no vienas malas 0,75 – 0,90 m platumā līdz atbalsta margām.

- Ja invalīdu tualetes pods pieejams no vienas puses, tad sienas malā ir jābūt stacionārai atbalsta margai un paceļamai margai no otras puses 0,65-0,70 m augstumā.

- Ja invalīdu tualetes pods ir pieejams no abām pusēm, tam jābūt aprīkotam ar paceļamām atbalsta margām 0,65-0,70 m augstumā abās pusēs podam.

- Invalīdu tualetes poda augšējās malas augstumam ir jābūt 0,45-0,50 m.

- Elektrības un ūdens slēdžiem ir jābūt kontrastējošā krāsā, viegli saskatāmiem un izmantojamiem, 900 mm augstumā no grīdas līmeņa.

- Izlietnes augšmalas augstumam ir jābūt 0,75-0,80 m.

- Zem izlietnes nedrīkst atrasties skapīši un citi šķēršļi.

- Margai, kas atrodas aiz klozetpoda, minimālajam garumam ir jābūt 90 cm. Izlietnei ir jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 0,75 m augstumā ap izlietnes perimetru vai izlietnes abās malās.

- Spogulim invalīdu tualetē ir jābūt vertikāli regulējam dažādos leņķos un jāatrodas 1 m augstumā.

- Invalīdu tualetē visa veida aprīkojuma krāsām jābūt kontrastējošām.

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD formātā.

Piezīmes:

1. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē (oriģinālu vai apliecinātu kopiju).

2. Visi apdares elementu risinājumi (flīžu krāsa un izmēri, sienu krāsojums, santehnisko ierīču

modelis un krāsa u.c. risinājumi) pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Būvdarbu izmaksu koptāmē jāietver sadaļa „Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem

darbiem” 5% no būvdarbu kopējām izmaksām.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                               V. Kalniņš

654 40576

Saskaņots:

Daugavpils Logopēdiskās

internātpamatskolas- attīstības centra direktore:                                                        M. Raičonoka

Ar darba uzdevumu (tehnisko specifikāciju) iepazinos:

Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2014/13

IESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

1. 	Būvdarbi

| Nr. p.k. | Atbildības joma | Vārds, uzvārds | Sertificētā joma un sertifikāta numurs, vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt konkrētu darbu | Kontaktinformācija (tālrunis, mobilais tālrunis, fakss, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

- Būvdarbi

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Līguma izpildes apjoms, kura izpildei apakšuzņēmējs piesaistīts |
| --- | --- | --- |

_______________, 2014.gada _____. _________________

(vieta)			(datums)

_______________________________________	     ___________________

(pretendenta amats, vārds, uzvārds)			(paraksts)

Pielikums Nr. 5

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2014/13

Finanšu piedāvājums

Iepirkumam Nr.________

Būves nosaukums:________________________________________________________

# Būves adrese:

# _____________________________________________________________________

Mēs piedāvājam izpildīt iepirkuma procedūras nolikumā,Darba uzdevumā noteiktos būvdarbus  iepirkuma dokumentos norādītajā kārtībā par šādu cenu:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Izmaksas (euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
|  | Kopā bez PVN |  |
|  | Būvdarbu kopējās izmaksas |  |

| Vēlamais priekšapmaksas apmērs (euro): | ________________________________________________ _______________________________________________ |
| --- | --- |

- Piedāvātā līgumcena ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas objekta izbūvei labā kvalitātē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, objekta nodošanai ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumsaistību izpildei, kā arī iepirkuma mērķu sasniegšanai.

- Šis piedāvājums ir spēkā 60 dienu laikā, skaitot no nolikumā paredzētās piedāvājumu atvēršanas dienas un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

- Finanšu piedāvājumam pievienojam tāmes atbilstoši Darba uzdevumam uz ____.lpp.

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

Pielikums Nr. 6

Iepirkuma nolikumam

Id.Nr.DPIP2014/13

LĪGUMA PROJEKTS

Būvuzņēmuma līgums Nr._____

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009737220, vadītājas Mrina Isupova personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 	……………….. „.................................”, reģistrācijas Nr. .............................., tās …………………  .............................. personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes  iepirkumu komisijas  2014.gada __.______ lēmumu(iepirkuma komisijas protokols Nr.___no 2014.gada ___._____) iepirkumā „Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logipēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPIP2014/13  noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā
kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt

- Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde būvdarbu veikšanai Daugavpils logipēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī

- Būvdarbu veikšana Daugavpils logipēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī (turpmāk tekstā – Būvdarbi), objekta adrese: Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola, Abavas ielā 1, Daugavpils, atbilstoši:

1.1.1. Projektēšanas uzdevums (Līguma pielikums Nr.1),

1.1.2. Būvdarbu izpildes tāmei (Līguma pielikums Nr.2),

1.1.3. Būvdarbu izpildes grafikam (Līguma pielikums Nr.4).

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Būvdarba uzdevumā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar darba uzdevumu, pievienoto tehnisko dokumentāciju, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

2. Darbu apjoms un izpildes termiņi

- Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus.

- Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmitajā) dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas:

    - saskaņā ar Līguma 9.1.1.punktu, iesniegt Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi pret trešajām personām nodarīto kaitējumu polises kopiju (uzrādot oriģinālu), kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;

    - saskaņā ar Līguma 9.3.punktu, iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību nodrošinājuma garantijas oriģinālu (saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.pielikumā pievienoto paraugu), kas pievienojama Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

- Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 3 (trešajā) darba dienā pēc būvatļaujas saņemšanas un izpildīt darbus pilnā apjomā un pienācīgā kvalitātē 2 (divu) mēnešu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža.

- Ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu saskaņā ar Līguma 10.1. punktu.

- Būvuzņēmējs vienas darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, saņemot iepriekšēju rakstisku saskaņojumu no Pasūtītāja. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas.

- Pēc šī Līguma ietvaros paredzēto  būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas  nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.

- Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, vai samazināt iepriekš paredzēto darbu apjomu, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.

- Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Ievērot Iepirkuma procedūras Piedāvājuma nosacījumus.

  - Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu, pagaidu ūdens pieslēgumu, un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju un izlietoto ūdeni līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot Darba uzdevumā minētās prasības un apjomus, saskaņot būvdarbu veikšanas grafiku ar Pasūtītāju un Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas direktori.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas  - nodošanas aktu.

  - Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt citus licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.

  - Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.

  - Darbus izpildīt ar Latvijā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Darba uzdevumu, par Darba uzdevumā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamību iepriekš saskaņot ar Projekta Būvuzraugu vai piedāvātais materiāls un vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai un ziņot Pasūtītājam, kurš pieņem galīgo lēmumu par materiālu maiņu un attiecīgi apstiprina.

  - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.

  - Ar rīkojumu noteikt atbildīgo personu par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.

  - Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.

  - Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju  visā savu būvdarbu veikšanas laikā.

  - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.

  - Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas  iesniegšanu Pasūtītājam un būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.

  - Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, būvuzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.

  - Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.

  - Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.

  - Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

  - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju un būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.

  - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju un būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

  - Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju un būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

  - Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.

- Pasūtītāja pienākumi.

  - Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.

  - Nodot Būvzņēmējam Objektu  darbu veikšanai.

  - Nodrošināt Būvzņēmējam netraucētu piekļūšanu Objektā darbu veikšanai.

  - Veikt apmaksu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

  - Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt būvuzraugu.

  - Savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par jebkādu savu darbību Objektā, kurā Būvuzņēmējs veic Darbus vai pārrauga citu uzņēmēju veicamo darbu, ja rodas nepieciešamība Pasūtītājam vai jebkādai trešajai personai veikt kādus darbus vai sniegt pakalpojumus.

- Maksāšanas noteikumi.

  - Līguma summa par būvdarbu veikšanu saskaņā ar Darba uzdevumu un Finanšu piedāvājumu, kas ir Līguma summa, tiek noteikta ............... euro (...............................................................................).

  - Darbu apmaksa notiek sekojošā kārtībā:

5.2.1. būvdarbu priekšapmaksa ir ___% (_________ procenti) no kopējās līguma summas, kas sastāda euro ____ (____________________);

5.2.2. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz  Būvuzņēmēja norādīto norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

  - Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

  - Puses samaksas kārtību un termiņus var izmainīt savstarpēji vienojoties.

6.  Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana

6.1. Darbu pieņemšana kārtība:

6.1.1. Būvuzņēmējs nodot Pasūtītajam būvdarbus, noformējot atbilstošu Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu (forma Nr.2) 2 (divos) eksemplāros, kas sastādīts latviešu valodā. Aktā tiek detalizēti uzskaitīti izpildītie būvdarbi. Būvdarbu pārbaudi un pieņemšanu veic Pasūtītāja pilnvarota persona. Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc akta saņemšanas vai rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos būvdarbus. Pēc akta parakstīšanas, Pasūtītājs atdod Būvzņēmējam 1(vienu) akta eksemplāru.

6.1.2. Ja Pasūtītājs rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos būvdarbus Puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda būvdarbus, kas jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto būvdarbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Būvzņēmējs pēc šajā punktā minētā akta veic būvdarbus uz sava rēķina un pēc to veikšanas Pasūtītājs pieņem tos ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.1.3. Ja 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta (forma Nr.2) iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts un/vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto būvdarbu pieņemšanu, veiktie būvdarbi tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šādā gadījumā Būvzņēmējs sastāda vienpusēju aktu ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav un iesniedz akta eksemplāru Pasūtītājam.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.

  - Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir ne mazāks kā _____mēneši pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

  - Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties.

  - Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas tiek nodotas Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka pašlaik pret Būvuzņēmēju nav, vai, pēc viņa labākās pārliecības, nedraud un netiek uzsākta tiesāšanās, arbitrāža, vai arī citi administratīvi procesi, kas varētu (ja netiek pierādīts pretējais) būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvuzņēmēja finansiālo stāvokli vai Būvuzņēmēju spēju izpildīt jebkādas viņa saistības sakarā ar šo Līgumu.

- Atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.

  - Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

  - Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību izpilddokumentiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

- Apdrošināšana un bankas garantija

  - Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10. (desmitajā) kalendārajā dienā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā, kā arī būvdarbu laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:

    - civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām nodarīto kaitējumu ___ % no Līguma summas, t.sk. vienam gadījumam 1/5 daļa.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmijas summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.

- Sankcijas

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 2.3. punktu, tad veicot galīgo norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas ietur līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

10.2. Jebkurus  strīdus un nesaskaņas, kas Līdzēju starpā var rasties šī Līguma izpildes rezultātā, Līdzēji centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Līdzēji  viens otram ir mantiski atbildīgs par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei, saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

  - Būvzņēmējs materiāli atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas viņa darbības rezultātā. Pasūtītajam ir tiesības samazināt līguma summu uz zaudējumu summu, ja Būvzņēmēja vaina tiks pierādīta.

  - Par būvdarbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Būvzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par kādas savas, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, uzņemtās saistības izpildīšanas nokavējumu, ja šādu nokavējumu izraisījis otrs Līdzējs, pārkāpjot kādu saistību. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par savu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, uzņemto saistību izpildīšanas nokavējumu, ja šādu nokavējumu ir izraisījuši iemesli, kurus attiecīgās saistības izpildīšanu nokavējušais  Līdzējs nevarēja neparedzēt, ne arī novērst.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāapstiprina un jāpierāda ar LR Rūpniecības un tirdzniecības kameras apstiprinātu izziņu par šādu apstākļu esamību.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma  beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.

- Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei.

12.2. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai atcelts ar Līdzēju rakstisku vienošanos, kā arī saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

    - ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

    - ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, kurā ir brīdinājums par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas 2 (divas) reizes atkārtoti 10 (desmit) kalendāro dienu laikā ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;

- Nobeiguma noteikumi

  - Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

  - Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī līguma pielikumiem un ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Pasūtītājam un Izpildītājam savlaicīgi jāinformē vienam otru par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī līguma izpildi.

  - Līdzēji izprot Līguma noteikumus, pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem un Līdzēji to apstiprina ar saviem parakstiem.

  - Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.

  - Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Līgums tiek sastādīts uz ____ lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti