Darba uzdevums

TEHNISKĀS SHĒMAS IZSTRĀDE

0,4 kV KABEĻA LĪNIJAS IZBŪVEI DAUGAVPILS 3. VIDUSSKOLAS TERITORIJĀ

Būves adrese: Raiņa iela 30, Daugavpils

Nekustāmā īpašuma kadastra numurs: 0500 001 7805

Tehnmisko shēmu izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, A/S “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.30K1100-09.01/760, Būvniecības likumu, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, ieverojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, LEK, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs veiks Tehniskās shēmas saskaņošanu ar A/S “Sadales tīkls”, pasūtītāju, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, citām institūcijām pēc nepieciešamības.

Tehniskajās shēmas sastāvdaļas:

- Titullapa;

- Paskaidrojuma raksts;

- Rasējumi;

- Konstrukciju, materiālu uzskaitījums;

- Būvdarbu apjomi atbilstoši A/S “Sadales tīkls klasifikatoram, izmaksu aprēķins;

- Elektrotīkla novietojuma attēlojums ar mēroga noteiktību no 1:250 līdz 1:500 topogrāfiskajā plānā;

- Pārejas pār šķēršļiem un šķērsojumi ar inženierkomunikācijām – ar mēroga noteiktību 1:50;

- Darbu organizācijas projekts.

Tehnisko shēmuas eksemplāru skaits- 3 orģināli+ 3 kopijas+ 2 digitālā formatā (DWG un PDF)

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                   V. Kalniņš