Darbu apjomu saraksts

Sanitārā mezgla telpas un inženiertīklu atjaunošana ēkas 2. stāvā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 2. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Sanitārā mezgla telpas un inženiertīklu atjaunošana ēkas 2. stāvā |
| Objekta adrese: | Mihoelsa iela 4, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāmesastādīta2016.gadatirguscenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmesizmaksas Euro ___________

Tāmesastādīta2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |
| 1 |  | WC starpsienu demontāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 2 |  | Tualetes poda demontāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 3 |  | Izlietnes demontāža | gb. | 3,00 |  |  |
| 4 |  | Jaucējkrānu demontāža | gb. | 4,00 |  |  |
| 5 |  | Dušas paliktņa demontāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Ūdensvada cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 8,50 |  |  |
| 7 |  | Ķeta kanalizācijas cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 11,60 |  |  |
| 8 |  | Gaismekļu demontāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 9 |  | Esošās elektroinstalācijas demontāža | kpl. | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Sienu krāsojuma notīrīšana | m² | 18,50 |  |  |
| 11 |  | Griestu krāsojuma notīrīšana | m² | 13,60 |  |  |
| 12 |  | Sienas flīžu demontāža | m² | 26,70 |  |  |
| 13 |  | Cementa javas grīdlīstes demontāža | m | 15,70 |  |  |
| 14 |  | Grīdas flīžu demontāža | m² | 13,60 |  |  |
| 15 |  | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 17 |  | Radiatora virsmu notīrīšana, nosegšana ar aizsargdrānu uz remontdarbu laiku | m2 | 1,80 |  |  |
| 18 |  | Caurumu kalšana dzelzsbetona pārseguma konstrukcijā caurules D100 montāžai | vietas | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Caurumu kalšana starpsienu un pārseguma konstrukcijā caurules D20-32 montāžai | vietas | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Būvgružu transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | kont. | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | m³ | 3,10 |  |  |
|  |  | Iekšējie ūdensvadi, kanalizācijas vadi un to aprīkojums |  |  |  |  |
| 22 |  | PVC kanalizācijas caurules DN110 iebūve ēkā | m | 7,60 |  |  |
| 23 |  | PVC kanalizācijas caurules DN50 iebūve ēkā | m | 4,00 |  |  |
| 24 |  | Pievienojums esošam ķeta kanalizācijas cauruļvadam DN100 (PVC/ķets) | gb. | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Pievienojums esošam PVC kanalizācijas cauruļvadam DN100 | gb. | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Pievienojums esošam ūdensvadam D20 | gb. | 2,00 |  |  |
| 28 |  | PPR ūdensvada caurules D20 montāža | m | 10,00 |  |  |
| 29 |  | PPR pārejas ar ārējo vītni D20 x 1/2" montāža | gb. | 4,00 |  |  |
| 30 |  | PPR līkuma D20, 90` montāža | gb. | 7,00 |  |  |
| 31 |  | PPR līkuma ar stiprinājumu D20 x 1/2" montāža | gb. | 8,00 |  |  |
| 32 |  | PPR trejgabala D20 montāža | gb. | 8,00 |  |  |
| 33 |  | PVC, HT līkuma DN100, 45` montāža | gb. | 3,00 |  |  |
| 34 |  | PVC, HT līkuma DN50, 45` montāža | gb. | 3,00 |  |  |
| 35 |  | PVC, HT līkuma DN50, 90` montāža | gb. | 4,00 |  |  |
| 36 |  | PVC, HT revīzijas DN100 montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 37 |  | PVC, HT trejgabals DN50x50, 45` | gb. | 2,00 |  |  |
| 38 |  | PVC, HT trejgabals DN100x100, 45` | gb. | 3,00 |  |  |
| 39 |  | PVC, HT trejgabals DN100x50, 45` | gb. | 1,00 |  |  |
| 40 |  | PVC, HTredukcija DN100x50 | gb. | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Esošas keramikas izlietnes kompl. ar jaunu sifonu un stiprinājuma elementiem montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Jaunas keramikas izlietnes kompl. ar sifonu un stiprinājuma elementiem montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 43 |  | Jaucējkrāna montāža keramiskai izlietnei | gb. | 3,00 |  |  |
| 44 |  | Esošā dušas paliktņa komplekta ar sifonu uzstādīšana | gb. | 1,00 |  |  |
| 45 |  | Jaucējkrāna kompl. ar dušas sietiņu un lokano cauruli montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 46 |  | Jauna bērnu klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem un sēdrinķi uzstādīšana | gb. | 2,00 |  |  |
| 47 |  | Lodveida ventiļa 1/2" montāža | gb. | 8,00 |  |  |
| 48 |  | Pretvārsta 1/2" montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 49 |  | Gružu filtra 1/2" montāža | gb. | 2,00 |  |  |
|  |  | Iekšējie apdares darbi |  |  |  |  |
| 50 |  | Sienu apmetuma remonts | m² | 26,70 |  |  |
| 51 |  | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma kārbas izbūve pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā riģipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 4,00 |  |  |
| 52 |  | Virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" jeb analogs | m2 | 35,50 |  |  |
| 53 |  | Virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "BETONGRUNT" vai analogs | m2 | 36,90 |  |  |
| 54 |  | Griestu virsmu špaktelēšana | m2 | 13,60 |  |  |
| 55 |  | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 13,60 |  |  |
| 56 |  | Sienu apdare ar keramikas flīzēm (H=1,50m) | m² | 23,30 |  |  |
| 57 |  | Sienu hidroizolācijas ierīkošana | m² | 23,30 |  |  |
| 58 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana | m2 | 21,90 |  |  |
| 59 |  | Sienu krāsošana ar nodilumizturīgu ūdens emulsijas krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu | m2 | 21,90 |  |  |
| 60 |  | Grīdas izlīdzināšana | m² | 13,60 |  |  |
| 61 |  | Grīdas hidroizolācijas ierīkošana | m² | 13,60 |  |  |
| 62 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm | m² | 13,60 |  |  |
| 63 |  | Dušas paliktņa apdare ar flīzēm | m2 | 0,60 |  |  |
| 64 |  | Durvju bloka 900x2100 mm montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 65 |  | Sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1,00 |  |  |
| 66 |  | Pārsegumu aizdarīšana pēc komunikāciju montāžas darbiem | vieta. | 2,00 |  |  |
| 67 |  | Ailas durvju apdare | m3 | 1,53 |  |  |
| 68 |  | Radiatora un apkures cauruļvadu krāsošana | m² | 1,80 |  |  |
| 69 |  | Radiatora dekoratīvā aizsargrežģa uzstādīšana | m² | 1,30 |  |  |
| 70 |  | 1.stāva griestu un sienu remonts | kpl. | 1,00 |  |  |
| 71 |  | WC kabīnes izgatavošana un montāža (2 WC komplektam un dušas paliktnim) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 72 |  | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 3,00 |  |  |
| 73 |  | Atbalsta rokturu montāža pie dušas paliktnim piegulošajām sienām | gb. | 2,00 |  |  |
|  |  | Iekšējie elektrotehniskie darbi |  |  |  |  |
| 74 |  | Gaismekļu montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 75 |  | Nosūces ventilatora vardarbības taimeri uzstādīšana. | gb. | 1,00 |  |  |
| 76 |  | Ventilatora pieslēgšana elektroapgādes tīklam caur atsevišķu slēdzi | vieta | 1,00 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija,

skolas inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.

3. Būvdarbu izpildes un nodošanas gala termiņš- 3 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas

brīža.

4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

5. Visi apdares un konstruktīvo elementu risinājumi (krāsas toņi, keramikas flīžu veids, WC

kabīņu materiāls u.c.) pirms iebūvēšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

6. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

7. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                           V. Kalniņš