## Darbu apjomi
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: Orientēšanās nodarbību klubs "Stiga" Inženieru ielā 6, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Sanitārā mezgla telpas remonts
Objekta adrese: Inženieru iela 6, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Tāme sastādīta2016. gada tirgus cenās
Tāmes izmaksas euro __________
Tāme sastādīta: 2016. gada ___.______________
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- vie- nība | Dau- dzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. "Sanitārā mezgla telpas remonts"
1. | 02-00000 | Demontāžas darbi
1 |  | Klozetpoda demontāža | gb. | 1
2 |  | Izlietnes demontāža | gb. | 1
3 |  | Izlietnes jaucējkrāna demontāža | gb. | 1
4 |  | Ūdensvada cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 8
5 |  | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem demontāža | m | 5.8
6 |  | Ūdens skaitītāju mezgla demontāža | kpl. | 1
7 |  | Cauruļvadu izolācijas noņemšana | m | 6.4
8 |  | Ventilatora demontāža | gb. | 1
9 |  | Gaismekļa demontāža | gb. | 1
10 |  | El. kabeļu komunikāciju demontāža | m | 9.8
11 |  | El. slēdža demontāža | gb. | 3
12 |  | El. rozetes demontāža | gb. | 2
13 |  | Loga bloka demontāža starpsienā | gb. | 1
14 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 1
15 |  | Griestu krāsojuma noņemšana | m2 | 2.51
16 |  | Sienu krāsojuma noņemšana | m2 | 15.4
17 |  | Komunikāciju šahtas apšuvuma demontāža | m2 | 1
18 |  | Betona grīdas seguma nojaukšana | m2 | 2.51
19 |  | Būvgružu izvākšana no telpām un iekraušana atkritumu konteinerā un utilizācija | obj. | 1
20 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2. | 10-00000 | Iekšējie apdares darbi
1 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Betonkontakt" sastāvu | m2 | 20.42
2 |  | Virsmu apstrādāšana ar "Tiefgrunt" sastāvu | m2 | 10.11
3 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 2.51
4 |  | Uzlabots krāsojums griestiem ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 2.51
5 |  | Loga ailas aizsūšana starpsienā pa "Knauf" (vai analogs) metāla karkasu ar rīģipša apšuvumu | m2 | 1
6 |  | Gala sienas apsuvums pa "Knauf" vai analoga ražojuma metāla karkasu ar mitrumizturīgā rīgipša apšuvumu divās kārtās | m2 | 2.2
7 |  | Sienu apdare ar glazētām keramikas flīzēm (H=1,20m), ieskaitot līmjavu, šuvju aizdares sastāvu u.c. nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 7.8
8 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 7.6
9 |  | Uzlabots krāsojums sienām ar mitrumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu špaktelējot | m2 | 7.6
10 |  | Grīdas seguma betonēšana (b=100 mm) | m2 | 2.51
11 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 2.51
12 |  | Grīdas flīzēšana ar akmens masas grīdas flīzēm (pretslīdes klase R12, nodilumizturības klase PEI 4), ieskaitot līmjavu, šuvju aizdares sastāvu u.c. nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus | m2 | 2.51
13 |  | Alumīnija sliekšņu uzstādīšana | gb. | 1
14 |  | Revīzijas lūkas montāža | gb. | 2
15 |  | Krāsota durvju bloka 600x2100mm montāža, ieskaitot durvju apmales, durvju furnitūru, slēdzeni u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus. Durvju konstrukcija- rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma. | gb. | 1
16 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
3. | 14-00000 | Iekšējais ūdensvads
1 |  | Lodveida ventilis Dn15 ar saskrūvi montāža | gb. | 6
2 |  | Pretvārsta Dn15 montāža | gb. | 2
3 |  | Gružu filtra Dn15 montāža | gb. | 2
4 |  | Zobrievojuma kalšana sienās ūdensvada cauruļu iebūvei (WC pievienošanai) | m | 4.6
5 |  | Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm D20 PN16 SDR-7. 4, ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām, kompl. ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 10.6
6 |  | PE zemapmetuma izolācijas D22, b= 4 mm montāža | m | 4.6
7 |  | Zobrievojuma aizdarīšana pēc cauruļvadu montāžas | m | 4.6
8 |  | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 2
9 |  | Pieslēgums esošiem cauruļvadiem | vieta | 2
10 |  | Ūdens skaitītāju mezgla montāža | kpl. | 1
11 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
4. | 16-00000 | Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
1 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 110 iebūve ēkā, kompl. ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 4.7
2 |  | PVC kanalizācijas caurules Dn 50 iebūve ēkā, kompl. ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 0.8
3 |  | Pārejas PVC/ķets Dn100 montāža pievienojuma pie esosiem ķeta kanalizacijas tīkliem | vieta | 2
4 |  | Jauna klozetpoda ar horizontālo izlaidi kompl. ar skalojamo kasti, stiprinājuma elementiem, dekoratīvo rozeti, sēdriņķi un lokano pievadu 1/2" uzstādīšana | gb. | 1
5 |  | Jaunu fajansa izlietņu komplektā ar sifonu un stirinājuma elementiem uzstādīšana | gb. | 1
6 |  | Jaunu ūdens krānu uzstādīšana fajansa izlietnēm | gb. | 1
7 |  | Ūdens izlaišanas krāna uzstādīšana | gb. | 1
8 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
5. | 17-00000 | Vēdināšana
1 |  | Ventilatora D100 (Q=100 m3/h, IP44 ) ar taimeri montāža | gb. | 1
2 |  | Pieslēgums esošajam ventilācijas kanālam | vieta | 1
3 |  | Montāžas materiāli u.c. palīgmateriāli | kpl. | 1
6. | 18-00000 | Iekšējie elektrotehniskie darbi
1 |  | Gaismekļa 60W, IP44 montāža | gb. | 3
5 |  | Elektriskā roku žāvētāja uzstādīšana | gb. | 1
2 |  | El. kabeļa NYM 3x1,5 mm2 montāža | m | 18
3 |  | El.slēdža montāža | gb. | 1
4 |  | Rievu kalšana el. kabeļu montāžai ar sekojošu aizdarīšanu sienās | m | 12
6 |  | Pieslēgums esošiem elektroapgādes tīkliem | vieta | 1
7 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Sastādīja : _______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________
Īpašie nosacījumi: 1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem. 2. Būvdarbu izpildes un nodošanas gala termiņš- 2 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. 3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām. 4. Visi apdares un konstruktīvo elementu risinājumi (krāsas toņi, keramikas flīžu veids, durvju konstrukcija u.c.) pirms iebūvēšanas jāsaskaņo a r Pasūtītāju. 5. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. 7. Būvdarbu izpildes laiks, iekļūšana un uzturēšanās objektā jāsaskaņo ar pasūtītāju, telpu lietotāju,

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"Sanitārā mezgla telpas remonts"
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Pretendents:
Būves nosaukums: Orientēšanās nodarbību klubs "Stiga" Inženieru ielā 6, Daugavpilī
Objekta nosaukums: Sanitārā mezgla telpas remonts
Objekta adrese: Inženieru iela 6, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Par kopējo summu, euro |  |  | _______
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | "Sanitārā mezgla telpas remonts"
Kopā:
Virsizdevumi ( ___ % )
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___ % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Kopā, bez PVN:
PVN 21 %
Pavisam kopā:
Sastādīja : ____________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ___________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________