Darba uzdevums

Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu izpildei

PAPILDUS ELEMENTU UZSTĀDĪŠANA UZ SPORTA LAUKUMA NOŽOGOJUMA KONSTRUKCIJAS DAUGAVPILS 12. VIDUSSKOLAS TERITORIJĀ

Būves nosukums: Daugavpils 12. vidusskola

Objekta adrese: Kauņas iela 8, Daugavpils, LV- 5404

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 003 3203

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz darba uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi ”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, privātpersonām, ja tiek skartas to intereses, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības.

Atbilstoši izstradātā paskaidrojuma raksta risinājumiem, Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par papildus elementu uzstādīšana uz sporta laukuma nožogojuma konstrukcijas.

Paredzamie būvdarbi: Jāveic sporta nožogojuma posma, kurš izvietots gar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3202, Lielā Dārza ielā 25 paaugstināšanu h≈ 1,5 m. Vēlamais nožogojuma materiāls- metāla siets zaļā krāsā jebNYLOFOR 3D SUPER, jeb cits materiāls komplektā ar stabiņiem u.c. stiprinājuma elementiem. Nepieciešamības gadījumā jāparedz dažādi palīgdarbi (koka zaru apzāģēšana, vārtu vērtņu demontāža/ uzstādīšana u.c.). Jāveic papildus pasākumi sporta seguma bojājumu novēršanai (dēļu jeb cita plātņu materiāla ieklāšana zem sastatnēm un būvtehnikas kustības zonās u.c.).

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

Ēkai, labiekārtojuma elemtiem vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi,

Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos

zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                    V. Kalniņš

Saskaņots: