2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkums “Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu”

Darbu apjoms

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pretuguns aizsargsastāvs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daugavpils pilsētas 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| 1. | ēka (bēniņi) | m2 | 303,4 m2 | Antiperēns FAP |
| Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 1. | saimniecības ēka | m2 | 84 | Antiperēns FAP |
| Daugavpils Stropu pamatskola-attistības centrs |
| 1. | Pamatskola | m2 | 2287.50 | Antiperēns FAP |
| 2. | Darbnīca | m2 | 182.25 | Antiperēns FAP |
| 3. | Ēdnīca | m2 | 614.25 | Antiperēns FAP |
| 4. | Macību korpus | m2 | 430.50 | Antiperēns FAP |
| 5. | Guļamkorpus Nr.1 | m2 | 731.25 | Antiperēns FAP |
| 6. | Guļamkorpus Nr.2 | m2 | 731.25 | Antiperēns FAP |
| 7. | Garāžas | m2 | 214.50 | Antiperēns FAP |
| 8. | Saimniecības ēka | m2 | 453.00 | Antiperēns FAP |
| 9. | Vasaras estrāde | m2 | 141,50 | Antiperēns FAP |
| J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija |
| 1. | Ventilācijas telpa (4.stāvs) | m2 | 78,10 | Antiperēns FAP |
| Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde |
| 1. | Saimniecības ēkas | m2 | 80 | Antiperēns FAP |
| Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” |
| 1. | Tautas iela 7, saimniecības ēka | m2 | 880 m2 | Antiperēns FAP |
| 2. | A.Pumpura ielā 17, saimniecības ēka | m2 | 200m2 | Antiperēns FAP |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

a. Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums.

b. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

c. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs  nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

d. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš  par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Dokumentācija

a. Nodošanas un pieņemšanas akts.

b. Antipirēna (vai analoga)  sastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts.

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām  materiāliem, kā arī darbiem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa