2.pielikums

„ Apliecinājuma kartes izstrāde apsardzes sistēmas ierīkošanas būvdarbu veikšanai Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī darbu veikšana saskaņā ar apliecinājuma karti”

DARBA UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums: Daugavpils 28. pirmsskolas  izglītības iestāde;

Objekta adreses: Liepājas  iela 37, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.

I. APLIECINĀJUMA KARTES IZSTRĀDE

Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju (TD), pamatojoties uz darba uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē (Izpildītājam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot būvvaldē būvniecības  dokumentāciju, apjoma un kārtība, kāda noteikta MK noteikumu Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 3.pielikumā un MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 11.punktā). Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, projekta „ DAUGAVPILS 28.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKA ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, VIDES PIEEJAMĪBA PRASĪBU NODROŠINĀŠANA” autoru un būvkomersantu, kas veic būvdarbus objektā, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības.  Izpildītājs sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par apsardzes sistēmas ierīkošanas darbu veikšanu.

IZEJAS DATI TEHNISKAJAI SHĒMAI :

1. Pirms dokumentācijas izstrādes jāveic Daugavpils 28. Pirmsskolas izglītības iestādes apsekošana saskaņā ar būvnormatīva LBN 405-15” Būvju tehniskā apsekošana” prasībām.

2.  Apsardzes sistēmai jāatbilst tālāk norādītajām prasībām:

-apsardzes sistēmai jānodrošina pilna pirmsskolas  izglītības iestādes ēkas, kā arī tam piegulošās teritorijas apsardze. Jāparedz pirmsskolas  izglītības iestādes ēkas telpu aprīkošana ar PIR detektoriem, kā arī ēkas perimetra aprīkošana ar videonovērošanas sistēmu. Piegulošās teritorijas apsardzei, pa teritorijas perimetru, nepieciešams ierīkot 3 staru infrasarkano barjeru.

3. Ieteicamo darbu un iekārtu saraksts:

| Nr. p.k. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EVO 192 panelis | gab. | 1 |
| 2. | KEY 641 | gab. | 1 |
| 3. | Kaste | gab. | 5 |
| 4. | Transformators | gab. | 5 |
| 5. | Akumulators 12v 7a/h | gab. | 5 |
| 6. | Trauksmes poga ACS 102 | kompl. | 1 |
| 7. | ACS 102 breloks | gab. | 4 |
| 8. | Detektors FEN 250 + sildītājs | gab. | 4 |
| 9. | Korpuss | gab. | 8 |
| 10. | Detektors DG85 | gab. | 6 |
| 11. | Kronšteins DG 85 | gab. | 6 |
| 12. | Barošanas bloks 24v | gab. | 2 |
| 13. | ZX8 paplašinātājs | gab. | 3 |
| 14. | Detektors LC 100 | gab. | 40 |
| 15. | PBK 568 nolasītājs | gab. | 4 |
| 16. | NVR DS-7616NI-K2/16P | gab. | 1 |
| 17. | HDD 4 TB | gab. | 1 |
| 18. | Switch 4 port | gab. | 2 |
| 19. | IP kamera 2cd2645FWD-IZS 2,8-12mm | gab. | 7 |
| 20. | Kabelis UTP5E | m. | 780 |
| 21. | Kabelis 8 x 0,22 | m. | 900 |
| 22. | Kabelis 4 x 0,22 | m. | 700 |
| 23. | Montāžas materiāli | kompl. | 1 |
| 24. | Kabelis elektriskais 3x1,5 | m. | 157 |
| 25. | Kabelis 4x0,8x0,8 | m. | 210 |
| 26. | Releja 24v | gab. | 1 |

1.2 IESNIEDZAMĀS  DOKUMENTA CIJAS KOPSAVILKUMS

- Tehniskās apsekošanas atzinums, atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām;

- Apliecinājuma karte (3. pielikums MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”);

- Būvdarbu izmaksu tāme;

Izpildītājs nodod pasūtītājam dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 11.punkta prasībām, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi.

Tehniskās shēmas sastāvs

1.Tehniskā shēma izstrādājama atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

Rasējumi

Rasējumus noformēt saskaņā ar LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”, LVS EN ISO 5457: 1999 „Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums”, LVS EN ISO 5455: 2002 „Tehniskie rasējumi. Mērogi” noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23: 1999 „Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos” noteiktajām prasībām.

- DARBU VEIKŠNA SASKAŅĀ AR APLIECINĀJUMA KARTI

2.1 DARBU APRAKSTS

| N.p.k. | Veicamie darbi | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtu un materiālu piegāde un montāža saskaņā ar apliecinājuma karti. Konfigurēšanas darbi. | Uzņēmējs |
| 2. | Tehniskās izpilddokumentācijas noformēšana | Uzņēmējs |
| 3. | Objekta nodošana un pieņemšana ekspluatācijā | ## Uzņēmējs/Pasūtītājs |

Darbus izpildīt atbilstoši izstrādātajam, saskaņotajam TD, ievērojot drošības tehnikas u.c. saistošo būvnormatīvu prasības. Pirms darbu uzsākšanas, būvdarbu veicējs sagatavos darbu veikšanas projektu (DVP), būvdarbu veikšanas laiku un secību saskaņojot ar pasūtītāju, ēkas lietotāju un būvkomersantu, kas izpilda būvdarbus objektā .

    - Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

Visus darbus veikt ievērojot LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

- Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

- Izpildītājs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

- Pieslēgumam nepieciešamo elektroinstalāciju un kabeļus nodrošina Izpildītājs. Par elektroinstalāciju, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Izpildītājs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo elektroinstalāciju no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

-Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

-Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

-Ja būvdarbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Izpildītājs būvdarbus veic saskaņā ar darbu veikšanas projektu.

- Izpildītājs veic būvgružu  utilizāciju.

    - Tehniskā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija jāsagatavo 4 (četros) eksemplāros un 1 (viens) eksemplārs pasūtītājam CD diskā DWG un PDF formātā.

Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

-Elektriskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā .

-Iekārtu tehniskās pases.

-Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

-Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

- Nodošanas un pieņemšanas akti.

    - Pārbaudes

Visas Izpildītājam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Izpildītāja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem, saskaņā ar LEK002 1.5.5. un 1.5.6. punktiem.

Izpildītājs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

-Visu elementu funkcionālās pārbaudes;

-Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002;

    - Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 60 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Izpildītājam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumā: 1.Zemesgrāmatu apliecība.

2. Zemes robežu plāns.

3. Būvprojekta “DAUGAVPILS 28.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKAS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA, VIDES PIEEJAMĪBAS

PRASĪBU NODROŠINĀŠANA” kopija.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa