| Tehniskā specifikācija Daugavpils Vienības pamatskolas 2020. gadā plāno iegādāties izglītības iestādes vajadzībām mācību līdzekļus un mācību inventāru/ ierīces inženierzinību un fizikas kabinetam, veic tirgus cenu izpēti. Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums "Mācību līdzekļi un mācību inventārs inženierzinībām un fizikai Daugavpils Vienības pamatskolai" Iepirkuma identifikācijas Nr. DVPSK2020/3 |
| --- |
| 1.daļa Mācību inventārs |
| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Cena par vienību ar PVN | Summa ar PVN |
| Datu reģistrēšanas ierīce EasySense V-Log8 | 4 SmartQ sensoru ieejas 4 iebūvētie sensori : ​​​apgaismojums skaņas stiprums gaisa mitrums atmosfēras spiediens liels grafiskais displejs attālināti mērījumi (līdz 14 dienām) momentuzņēmumu režīms mērījumu attēlošana ar piktogrammām mērījumi laikā mērījumu rezultātu saglabāšana USB savienojums iebūvēts akumulators, USB uzlāde komplektā programmatūras EasySense2 Software PC & Mac licenece Gratnells SmartCase uzglabāšanas koferis-atvilktne 2x garie sensoru vadi 2x īsie sensoru vadi 1x Mini USB kabelis | 1 gab. |  |  |
| Temperatūras sensors (-30° līdz 100°C) | Mērapjoms: - 30° līdz + 110°C Precizitāte: ± 0,3° C pie 0 - 70° C, līdz ± 0,6° C pie lielākām vērtībām. Izšķirtspēja: 0,1° C | 1 gab. |  |  |
| Skaņas sensors | Dizapazons: 40 līdz 110 dBA / ±2000 mV Izšķirtspēja: 0,1 dBA / 1 mV Reakcijas laiks: 125 msskaņas stipruma mērīšanai un frekvences noteikšanai. | 1 gab. |  |  |
| Demonstrējuma savienotie trauki | 20 cm augstums | 1gab |  |  |
| Elektromotors 12V 24W 2A | Demonstrējumu elektromotors | 1gab |  |  |
| Līdzstrāvas avots | Strāvas avots DC, 3-12V, 3A | 3 |  |  |
| Summa eiro kopā ar PVN: |  |
| Plānotā summa eiro ar PVN: | 742,00 |
| 2.daļa Mācību līdzekļi |
| Bateriju turētājs | (3xAA), 4,5 V | 4gab |  |  |
| Vienāda tilpuma 3 ķermeņi | Materiāli: Alumīnijs, dzelzs, plastmasa Izmēri: 80 x 25 x 25 mm | 1kompl |  |  |
| LED Lente, 60 diodes, ūdensnedroša IP20, V-TAC, DZELTENA gaisma | Aizsardzības klase (IP): IP20 ūdensnedroša Gaismas krāsa: dzeltena Lentes platums (mm): 10 Apgaismes leņķis (grādi): 120 Enerģijas klase: A+ Spriegums (V): 12V Diožu skaits metrā: 60 Pašlīmējošs pārklājums: jā Apakškategorija: LED lentes 12V Gaismas atdeve(Lūmeni): 720 | 10m |  |  |
| LED Barošanas bloks | 12V 42W 3.5A, plastmasas, ar DC izeju, | 4gab |  |  |
| PLA 3D pildspalvām | Termiplastisks alifātiskais poliesters 3D pildspalvai (PLA) darba temperatūra 200 – 240oC, augsta izturība, diametrs 1,75 mm pelēka | 1kg |  |  |
| PLA 3D pildspalvām | Termiplastisks alifātiskais poliesters 3D pildspalvai (PLA) darba temperatūra 200 – 240oC, augsta izturība, diametrs 1,75 mm Caurspīdīga, | 1kg |  |  |
| PLA 3D pildspalvām | Termiplastisks alifātiskais poliesters 3D pildspalvai (PLA) darba temperatūra 200 – 240oC, augsta izturība, diametrs 1,75 mm tumši sarkana – bordo | 1kg |  |  |
| Kabelis H03VV-F 3x1 | 3 vadi 1mm diametrā | 10 metri |  |  |
| Putukartons, | Biezums 5 mm, Izmērs A1, melns | 4 |  |  |
| Putukartons, | Biezums 5 mm, Izmērs A1, balts | 4 |  |  |
| Putukartons Foamboard 70x100 cm | Biezums 10 mm, Izmērs 1000x700mm balts | 4 |  |  |
| Vara stieple, | Diam 0.80 mm, | 20 metri |  |  |
| Summa eiro kopā ar PVN: |  |
| Plānotā summa eiro ar PVN: | 178,00 |