| Tehniskā specifikācija Daugavpils Vienības pamatskolas 2020. gadā plāno iegādāties izglītības iestādes vajadzībām mācību līdzekļus un mācību inventāru/ ierīces inženierzinību un fizikas kabinetam, veic tirgus cenu izpēti. Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums "Mācību līdzekļi un mācību inventārs inženierzinībām un fizikai Daugavpils Vienības pamatskolai" Iepirkuma identifikācijas Nr. DVPSK2020/3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa Mācību inventārs |  |  |  |  |
| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Daudzums | Cena par vienību ar PVN | Summa ar PVN |
| - Datu reģistrēšanas ierīce EasySense V-Log8 | - 4 SmartQ sensoru ieejas - 4 iebūvētie sensori : - ​​​apgaismojums - skaņas stiprums - gaisa mitrums - atmosfēras spiediens - liels grafiskais displejs - attālināti mērījumi (līdz 14 dienām) - momentuzņēmumu režīms - mērījumu attēlošana ar piktogrammām - mērījumi laikā - mērījumu rezultātu saglabāšana - USB savienojums - iebūvēts akumulators, USB uzlāde - komplektā programmatūras EasySense2 Software PC & Mac licenece - Gratnells SmartCase uzglabāšanas koferis-atvilktne - 2x garie sensoru vadi - 2x īsie sensoru vadi 1x Mini USB kabelis | 1 gab. |  |  |
| # Temperatūras sensors (-30° līdz 100°C) | Mērapjoms: - 30° līdz + 110°C Precizitāte: ± 0,3° C pie 0 - 70° C, līdz ± 0,6° C pie lielākām vērtībām. Izšķirtspēja: 0,1° C | 1 gab. |  |  |
| # Skaņas sensors | Dizapazons: 40 līdz 110 dBA / ±2000 mV Izšķirtspēja: 0,1 dBA / 1 mV Reakcijas laiks: 125 msskaņas stipruma mērīšanai un frekvences noteikšanai. | 1 gab. |  |  |
| - Demonstrējuma savienotie trauki | 20 cm augstums | 1gab |  |  |
| - Elektromotors 12V 24W 2A | Demonstrējumu elektromotors | 1gab |  |  |
| Līdzstrāvas avots | - Strāvas avots DC, 3-12V, 3A | 3 |  |  |
| Summa eiro kopā ar PVN: |  |  |  |  |
| Plānotā summa eiro ar PVN: |  |  |  | 742,00 |
| 2.daļa Mācību līdzekļi |  |  |  |  |
| # Bateriju turētājs | (3xAA), 4,5 V | 4gab |  |  |
| # Vienāda tilpuma 3 ķermeņi | Materiāli: Alumīnijs, dzelzs, plastmasa Izmēri: 80 x 25 x 25 mm | 1kompl |  |  |
| # LED Lente, 60 diodes, ūdensnedroša IP20, V-TAC, DZELTENA gaisma | Aizsardzības klase (IP): IP20 ūdensnedroša Gaismas krāsa: dzeltena Lentes platums (mm): 10 Apgaismes leņķis (grādi): 120 Enerģijas klase: A+ Spriegums (V): 12V Diožu skaits metrā: 60 Pašlīmējošs pārklājums: jā Apakškategorija: LED lentes 12V Gaismas atdeve(Lūmeni): 720 | 10m |  |  |
| # LED Barošanas bloks | 12V 42W 3.5A, plastmasas, ar DC izeju, | 4gab |  |  |
| # PLA 3D pildspalvām | Termiplastisks alifātiskais poliesters 3D pildspalvai (PLA) darba temperatūra 200 – 240oC, augsta izturība, diametrs 1,75 mm pelēka | 1kg |  |  |
| # PLA 3D pildspalvām | Termiplastisks alifātiskais poliesters 3D pildspalvai (PLA) darba temperatūra 200 – 240oC, augsta izturība, diametrs 1,75 mm Caurspīdīga, | 1kg |  |  |
| # PLA 3D pildspalvām | Termiplastisks alifātiskais poliesters 3D pildspalvai (PLA) darba temperatūra 200 – 240oC, augsta izturība, diametrs 1,75 mm tumši sarkana – bordo | 1kg |  |  |
| # Kabelis H03VV-F 3x1 | 3 vadi 1mm diametrā | 10 metri |  |  |
| # Putukartons, | Biezums 5 mm, Izmērs A1, melns | 4 |  |  |
| # Putukartons, | Biezums 5 mm, Izmērs A1, balts | 4 |  |  |
| Putukartons Foamboard 70x100 cm | Biezums 10 mm, Izmērs 1000x700mm balts | 4 |  |  |
| # Vara stieple, | Diam 0.80 mm, | 20 metri |  |  |
| Summa eiro kopā ar PVN: |  |  |  |  |
| Plānotā summa eiro ar PVN: |  |  |  | 178,00 |