2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Remontdarbi

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Remontdarbu veikšana Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēkā, Parādes ielā 7 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēka Parādes ielā 7 |
| Objekta adrese: | Parādes iela 7, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Esošo durvju bloku demontāža | gb. | 2 |
| 2 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai | objekts | 1 |
|  | Durvju bloku uzstādīšana |  |  |
| 1 | Alumīnija konstrukcijas durvju bloku uzstādīšana 2870x2670mm | gb. | 2 |
| 2 | Ailsānu apdare | objekts | 1 |
|  | Sporta zāles logu aizsardzība |  |  |
| 1 | Logu attīrīšana, sagatavošana | objekts | 1 |
| 2 | Aizsargplēvju pielīmēšana esošiem logiem | m2 | 56 |
| 3 | Palīgmateriāli | kpl. | 1 |
| 4 | Sastatņu noma, uzstādīšana, demontāža | objekts | 1 |

Durvju bloku iespējamā konstrukcija:

| Pos. 1 Gab. - 2 PE68 - Windows and door/window sets B=2 870, H=2 670 Color: RAL 7016MAT - Gray Hardware: RAL 7016MAT - Gray Glass: 46mm (4T_Low-e+4CF+33.1Low-e);46mm Sandwich Panel GEZE 4000 door closer(Standard arm. YES. White);GEZE 4000 door closer(Standard arm. YES. Silver) |  |  |
| --- | --- | --- |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 45 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Jāparedz pasākumi būvkomersanta, kas veic būvdarbus „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai”, inventāra un būvizstrādājumu aizsardzībai pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā.

- Būvdarbu veikšanas laiku un secību saskaņot ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, būvuzņēmēju, kas veic būvdarbus projekta „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai”.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)