JAUTĀJUMI:

1. Nolikuma 4.pielikuma 4.punktā ir minēts, ka spuldzēm jānodrošina apgaismojuma kvalitāte atbilstoši nolikuma prasībām ne mazāk kā 300 lx uz telpu grīdām, tajā skaitā gaismekļu faktiskam izvietojuma plānam un telpu tehniskajiem parametriem. MK noteikumi Nr.359 paredz 300 lx virs darba virsmas, vai nolikumā norādītā prasība par 300 lx uz grīdas ir nepieciešama? Kas ir domāts ar terminu “faktiskais izvietojuma plāns”- ņemot vērā, ka uzstādāmo gaismekļu daudzums ir mazāks par esošo, nav iespējams nodrošināt izvietojumu atbilstoši esošajam izvietojuma plānam.

2. Nolikumā 8.8.13.punktā ir minēts, ka pretendentam nav jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums, bet no pārējām nolikuma prasībām var izsecināt, ka piedāvājuma nodrošinājums ir nepieciešams. Vai pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums?

ATBILDES:

1) 300 luksu stiprs apgaismojums ir jānodrošina uz darba virsmu. Gaismekļu izvietojums ir jāveido tā, lai maksimāli tiktu izmantots gaismekļu potenciāls, neievērojot veco gaismekļu skaitu.

2) Atbilstoši atklāta konkursa "Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Daugavpils Valsts ģimnāzijai un Daugavpils 16. vidusskolai" (ID Nr. DPIP 2014/17KPFI) nolikuma 8.9.punktam pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums, nolikuma 8.8.13.punkts uzskatāms par tehnisku kļūdu un nav spēkā esošs.