Darbu apjomu saraksts

Vasaras spēļu nojumju jumtu konstrukciju remonts Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.7 |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Vasaras spēļu nojumju jumtu konstrukciju remonts Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā |
| Objekta adrese: | Tartu iela8,Daugavpilī |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2015.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāmesastādīta2015.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Nojumes uzbūves jumtiņa un koka konstrukcijas demontāža | gb | 2 |  |  |
| 1.1 |  | Zāģmateriāli apzāģēti | m3 | 0,5 |  |  |
| 1.2 |  | Skrūves, naglas, stiprinājuma elementi | k-ts | 2 |  |  |
| 2. |  | Šķērslatu montāža | m2 | 15 |  |  |
| 2.1 |  | Zāģmateriāli apzāģēti | m3 | 0,4 |  |  |
| 2.2 |  | Skrūves, naglas, stiprinājuma elementi | k-ts | 2 |  |  |
| 3. |  | Gludā skārda loksnes montāža | m2 | 15,7 |  |  |
| 3.1 |  | Skārda loksnes Zn | m2 | 17,2 |  |  |
| 3.2 |  | Skrūves | k-ts | 2 |  |  |
| 4. |  | Kores montāža | m2 | 13,6 |  |  |
| 4.1 |  | Skārda loksnes Zn | m2 | 14,9 |  |  |
| 4.2 |  | Stiprinājumi | k-ts | 2 |  |  |
| 5. |  | Būvgružu utilizācija | obj. | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes

nodrošināšanai,lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana

ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                           V. Kalniņš