2.pielikums

Darbu apjomu saraksts

Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu |
| Objekta adrese: | Vienības iela 36a, Daugavpils |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Objekta apsekošana | objekts | 1 |  |  |
| 2. |  | Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu ar ugunsreakcijas klasi B-s1,d0, atbilstoši standartam LVS EN 13501-1+A1:2010 | m2 | 967 |  |  |

Sastādīja: _______________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja: ________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. ______________

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

a. Darba apjomus Uzņēmējs profesionāli precizē uz vietas.

b. Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums.

c. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

d. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs  nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

e. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš  par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Dokumentācija

a. Nodošanas un pieņemšanas akts.

b. Antipirēna sastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts.

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām  materiāliem, kā arī darbiem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.