DARBA UZDEVUMS

Virtuves un veļas mazgātavas telpu ventilācijas sistēmas atjaunošana un žāvēšanas agregātu ventilācijas sistēmas remonts Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestādes ēkā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Objektu adreses: Bauskas iela 104 A, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Darbu apraksts

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Virtuves un veļas mazgātavas telpu ventilācijas sistēmas atjaunošana |  |  |
| 1. | Iekārtu uzstādīšana pārbaude saskaņā ar projekta shēmu | kompl. | 1 |
| 2. | Iekārtu pieslēguma pārbaude, kā arī elektrobarošanas pieslēguma pārbaude saskaņā ar iekārtu tehnisko dokumentāciju | kompl. | 1 |
| 3. | Kaloriferu nomaiņa | kompl. | 2 |
| 4. | Ventilācijas sistēmas piepildīšana ar etilēnglikoli | l. | 200 |
| 5. | Ventilācijas sistēmas regulēšana un pārbaude | kompl. | 1 |
| B. | Žāvēšanas agregātu ventilācijas sistēmas remonts |  |  |
| 1. | Gaisa vadu d=200 montāža | m | 3.00 |
| 2. | Gaisa vadu d=160 montāža | m | 6.00 |
| 3. | RSK d=200 | gab. | 1 |
| 4. | Ārējā reste d=200 | gab. | 1 |
| 5. | Sānu pievienojums 200/160 | gab. | 1 |
| 6. | Līkums 200/90 | gab. | 1 |
| 7. | Pāreja 200/160 | gab. | 1 |
| 8. | Pāreja 160/100 | gab. | 1 |
| 9. | Logs silt. | gab. | 1 |
| 10. | Izolācija Paroc Lammela Alu Cout б=30mm | rul. | 1 |
| 11. | Stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1 |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Pretendentam jādod pilna apjoma iepirkuma cenu piedāvājums, ieskaitot remontdarbus un materiālus,  kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami sistēmas atjaunošanai un remontam, lai kvalitatīvi izpildītu visus remontdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, pirmsskolas inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.

3. Remontdarbu izpildes un nodošanas gala termiņš- 30 kalendārās dienas no līguma  parakstīšanas   brīža

4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

5. Remontdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

6. Remontdarbu izmaksu tāmē jāietver sadaļa „Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem

darbiem” 5% no remontdarbu kopējām izmaksām.

7. Ja remontdarbu veikšanas laikā Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Pretendents tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis                                           R. Vaišļa