- Darbu apjomu saraksts

Bojāto kanalizācijas inženiertīklu nomaiņa ēkas pagrabstāvā un iestādes teritorijā

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 15. vidusskola |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Bojāto kanalizācijas inženiertīklu nomaiņa ēkas pagrabstāvā un iestādes teritorijā |
| Objekta adrese: | Valkas iela 4, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. kanalizācijas izvada no ēkas remonts |  |  |  |  |
| 1 |  | Bruģa seguma saudzīga demontāža | m² | 15,00 |  |  |
| 2 |  | Ārējo kanalizācijas tīklu demontāža | m | 4,50 |  |  |
| 3 |  | Iekšējo ķeta kanalizācijas cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 7,00 |  |  |
| 4 |  | Caurumu kalšana pamatu konstrukcijā kanalizācijas cauruļvada nomaiņai | gb. | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Būvgružu aizvākšana no objekta un utilizācija | kpl. | 1,00 |  |  |
| 6 |  | PVC kanalizācijas caurules DN110 iebūve ēkā | m | 1,50 |  |  |
| 7 |  | PVC kanalizācijas caurules DN50 iebūve ēkā | m | 5,50 |  |  |
| 8 |  | Pievienojums esošam ķeta kanalizācijas cauruļvadam DN50 (PVC/PVC) | gb. | 2,00 |  |  |
| 9 |  | PVC, HT līkuma DN100, 45` montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 10 |  | PVC, HT līkuma DN50, 45` montāža | gb. | 4,00 |  |  |
| 11 |  | PVC, HT revīzijas DN50 montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 12 |  | PVC, HT revīzijas DN100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 13 |  | PVC, HT korķa DN100 montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 14 |  | PVC, HT trejgabals DN50x50, 45` | gb. | 2,00 |  |  |
| 15 |  | PVC, HT trejgabals DN100x100, 45` | gb. | 1,00 |  |  |
| 16 |  | PVC, HT trejgabals DN100x50, 45` | gb. | 1,00 |  |  |
| 17 |  | PP sadzīves kanalizācijas caurules OD110 mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī , dziļumā līdz 2,0 m | m | 4,50 |  |  |
| 18 |  | Aizsargčaulas montāža PP caurules OD110 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Cauruļvada OD110 ievada ierīkošana ēkā | vieta | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Pieslēguma ierīkošana esošā akā | gb. | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Bruģa seguma ierīkošana izmantojot demontēto bruģakmens materiālu, ieskaitot jaunu pamatnes sagatavošanu | m² | 14,00 |  |  |
|  |  | 2. kanalizācijas izvada no ēkas remonts |  |  |  |  |
| 22 |  | Bruģa seguma saudzīga demontāža | m² | 15,00 |  |  |
| 23 |  | Ārējo kanalizācijas tīklu demontāža | m | 4,30 |  |  |
| 24 |  | Iekšējo ķeta kanalizācijas cauruļvadu ar veidgabaliem demontāža | m | 7,00 |  |  |
| 25 |  | Caurumu kalšana pamatu konstrukcijā kanalizācijas cauruļvada nomaiņai | gb. | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Būvgružu aizvākšana no objekta un utilizācija | kpl. | 1,00 |  |  |
| 27 |  | PVC kanalizācijas caurules DN110 iebūve ēkā | m | 1,50 |  |  |
| 28 |  | PVC kanalizācijas caurules DN50 iebūve ēkā | m | 5,50 |  |  |
| 29 |  | Pievienojums esošam ķeta kanalizācijas cauruļvadam DN50 (PVC/PVC) | gb. | 3,00 |  |  |
| 30 |  | PVC, HT līkuma DN100, 45` montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 31 |  | PVC, HT līkuma DN50, 45` montāža | gb. | 4,00 |  |  |
| 32 |  | PVC, HT revīzijas DN50 montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 33 |  | PVC, HT revīzijas DN100 montāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 34 |  | PVC, HT korķa DN100 montāža | gb. | 2,00 |  |  |
| 35 |  | PVC, HT trejgabals DN50x50, 45` | gb. | 2,00 |  |  |
| 36 |  | PVC, HT trejgabals DN100x100, 45` | gb. | 1,00 |  |  |
| 37 |  | PVC, HT trejgabals DN100x50, 45` | gb. | 1,00 |  |  |
| 38 |  | PP sadzīves kanalizācijas caurules OD110 mm (8kN/m2) izbūve būvgrāvī , dziļumā līdz 2,0 m | m | 4,50 |  |  |
| 39 |  | Aizsargčaulas montāža PP caurules OD110 šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gb. | 1,00 |  |  |
| 40 |  | Cauruļvada OD110 ievada ierīkošana ēkā | vieta | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Pieslēguma ierīkošana esošā akā | gb. | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Bruģa seguma ierīkošana izmantojot demontēto bruģakmens materiālu, ieskaitot jaunu pamatnes sagatavošanu | m² | 14,00 |  |  |
| 43 |  | Būvgružu utilizācija | objekts | 1,00 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami objekta nodošanai.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības prasībām.

4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas

Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                                                 V. Kalniņš