Darbu apjomu saraksts

Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils Centra vidusskola un Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola-attīstības centrs |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ēkas jumta koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns aizsargsastāvu |
| Objekta adrese: | Kandavas iela 17, Daugavpils un Abavas iela 1, Daugavpils |

- Darbu apjoms

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pretuguns aizsargsastāvs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17, Daugavpils |
| 1. | Skolas ēka | m2 | 2009 | Antiperēns FAP |
| Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola- attīstības centrs, Abavas iela 1, Vaiņodes iela 4, Daugavpils |
| 1. | Darbnīca | m2 | 182,25 | Antiperēns FAP |
| 2. | Mācību korpuss | m2 | 430,5 | Antiperēns FAP |
| 3. | Ēdnīca | m2 | 614,25 | Antiperēns FAP |
| 4. | Guļamkorpuss Nr.1 | m2 | 731,25 | Antiperēns FAP |
| 5. | Guļamkorpuss Nr.2 | m2 | 731,25 | Antiperēns FAP |
| 6. | Garāžas | m2 | 214,5 | Antiperēns FAP |
| 7. | Internātpamatskolas ēka | m2 | 2287,5 | Antiperēns FAP |
| 8. | Pirts un veļas mazgātava | m2 | 453 | Antiperēns FAP |
| 9. | Vasaras estrāde | m2 | 141,5 | Nullifire vai atbilstošs analogs |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

a. Darba apjomus Uzņēmējs profesionāli precizē uz vietas.

b. Uzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums.

c. Visiem pielietojamajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

d. Uzņēmējs garantē izpildīto darbu atbilstību līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka darbos nebūs  nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ.

e. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš  par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Dokumentācija

a. Nodošanas un pieņemšanas akts.

b. Antipirēna un nullifires sastāva ekspluatācijas īpašību deklarācija/ atbilstības sertifikāts.

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām  materiāliem, kā arī darbiem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.