Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošo bērnu spēļu smilšu kastu atjaunošana

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošo bērnu spēļu smilšu kastu atjaunošana |
| Objekta adrese: | Liepājas iela 37, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

## Tāme sastādīta 2016.  gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016. gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Divu smilšu kastu betona un ķieģeļu konstrukcijas demontāža | m3 | 3,6 |  |  |
| 2. |  | Armētā betona C16/20 smilšu kastes ar sienu šķērsgriezumu 200X 600(h) mm konstrukcijas betonēšana, ieskaitot tranšeju rakšanu, veidņu uzstādīšanu- noņemšanu, grunts planēšanu | m3 | 2,9 |  |  |
| 3. |  | Periodiskā profila AII armatūras stiegru d12mm iestrāde 2 kārtās | m | 50 |  |  |
| 4. |  | Bitumena ruļlu materiāla hidroizolācijas 200 mm platumā uzklāšana 2 kārtās | m | 11,9 |  |  |
| 5. |  | Ēvelētu skuju koka dēļu 200X 40(h) mm, krāsotu ar ārdarbiem pemērotu eļļas krāsu, nostiprināšana virs kastēm, salaiduma vietas 450 leņķī | m | 11,9 |  |  |
| 6. |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi

3. Gadījumā, ja āra gaisa temperatūra pazemināsies zem 00C temperatūras, būvdarbu veicējam

jāparedz betona sastāva ar pretsala piedevām pielietošanu, esošā cenu piedāvājuma ietvaros;

4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības prasibām.

5. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par

Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.

6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

teritorijai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvdarbu veicējs tos

novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

7. Būvdarbu garantijas termiņš- 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                  V. Kalniņš

Saskaņots: