TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēku energosertifikācija”

Iepirkuma mērķis

Saņemt Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēkām energosertifikātus (derīgi 10 gadus), kas sagatavoti un izsniegti atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”.

Darba uzdevums:

- Jāsagatavo ēkas pagaidu energosertifikāts, atbilstoši likuma “Ēku energoefektivitates likums”, MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” prasībām.

Ēkas pagaidu energosertifikātā iekļauj:

  - ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei;

  - ēkas energoefektivitātes novērtējumu izmērītajai energoefektivitātei;

  - ziņas par ēku un ēkas raksturojumu;

  - ziņas par ēkas energosertifikāta izdevēju

- Ēkas energosertifikātam pievieno pārskatu, norādot tajā ekonomiski pamatotus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus (nepieciešamības gadījumā), kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā.

- Ēku energosertifikāti jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros un elektroniski uz elektroniskā datu nesēja 1 eksemplārā (dwg un pdf formātā) par katru izglītības iestādi.

4.Sagatavotais energosertifikāts jāreģistrē ēku energosertifikātu reģistrā

ĒKU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Ēkas nosaukums | Adrese | Būves kopējā platība, m2 | Ēkas pagaidu energo-sertifikāta esamība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma 1.DAĻA |  |  |  |  |
| 1. | Daugavpils 9. speciālā pirmsskola izglītības iestāde | Parādes iela 15B, Daugavpils | 829,2 | - |
| Iepirkuma 2.DAĻA |  |  |  |  |
| 1. | Daugavpils 4. speciālā pirmsskola izglītības iestāde | Podnieku iela 1, Daugavpils | 983,5 | + |
| 2. | Daugavpils 15. speciālā pirmsskola izglītības iestāde | Ventspils iela 2A, Daugavpils | 687,2 | + |

Sagatavoja: Daugavils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš