Darbu apjomu saraksts

Siltummezgla ēkas bojātā jumta seguma remonts

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Siltummezgla ēkas bojātā jumta seguma remonts |
| Objekta adrese: | Muzeja iela 10, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāme sastādīta 2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cinkota skārda lāsenes uzstādīšana. | m | 5,95 |  |  |
|  |  | skārda izstrādājumi | m2 | 1,79 |  |  |
|  |  | skrūves, dībeļi | kpl | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Jumtu virsmu sagatavošana | m | 26,78 |  |  |
| 3 |  | Jumta virsmu līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu | m2 | 27,78 |  |  |
|  |  | ruļļu materiāls, masa uz laukuma vienību ≥ 4kg/m2, uguns reakcijas klase BROOF(t2), stiepes izturība L/T 600/500±100 N/50mm | m2 | 33,33 |  |  |
|  |  | propāngāze | kg | 7,50 |  |  |
| 4 |  | Jumta piekļāvumu līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu | t.m | 14,95 |  |  |
|  |  | ruļļu virskārtas materiāls | m2 | 10,47 |  |  |
|  |  | propāngāze | kg | 4,04 |  |  |
| 5 |  | Parapetu nosegšana ( b=50cm ) ar cinkotu skārdu. | t.m | 14,95 |  |  |
|  |  | skārda izstrādājumi | m2 | 7,48 |  |  |
|  |  | skrūves, dībeļi | kpl | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Ūdens noteksistēmas montāža | m | 9,00 |  |  |
| 7 |  | Griestu sagatavošana, krāsošana | m2 | 23,37 |  |  |
| 8 |  | Sienu sagatavošana, krāsošana | m2 | 50,96 |  |  |
| 9 |  | Būvgružu savākšana, utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Īpašie nosacījumi:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvizstrādājumu un

palīgrīku nogādi uz ēkas jumta, būvgružu utilizāciju.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots: