Darbu apjomu saraksts

Avārijas stāvoklī esošās vasaras spēļu nojumes jumta seguma nomaiņa

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Avārijas stāvoklī esošās vasaras spēļu nojumes jumta seguma nomaiņa |
| Objekta adrese: | Poligona iela 50, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāmesastādīta2016.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas(Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Šīfera jumta lokšņu demontāža | m2 | 38,50 |  |  |
| 2 |  | Jumta latojuma demontāža | m2 | 38,50 |  |  |
|  |  | Jumta spāru demontāža (L=5,50 m) | gb. | 7,00 |  |  |
|  |  | Jumta mūrlatas demontāža | t.m. | 11,60 |  |  |
| 3 |  | Spāru un citu jumta nesošo koka konstrukciju izbūve (spāres 8 gb. - 150x50mm, L=5500mm, Mūrlatas 2 gb. - 150x150 mm, L=6000 mm), komplektā ar stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem un palīgmateriāliem | m3 | 0,60 |  |  |
| 4 |  | Retināta jumta latojuma izbūve no koka brusiņām 50 mm x 50 mm, ar soli 500 mm, komplektā ar stiprinājumiem | m2 | 38,50 |  |  |
| 5 |  | Jumta koka konstrukciju apstrādāšana ar koksni antiseptizējošu sastāvu | m2 | 39,40 |  |  |
| 6 |  | Bezazbesta šīfera jumta lokšņu montāža uz latojuma ("Eternit" vai ekvivalents) | m2 | 38,50 |  |  |
| 7 |  | Ēvelētu dēļu apšuvuma ierīkošana brīvā laukuma starp spārēm un mūrlatas nosegšanai, L=5850mm x h=400 mm, ieskaitot stiprinājumus u.c. montāžas materiālus. | m2 | 2,80 |  |  |
| 8 |  | Ēvelētu dēļu apšuvuma apstrādāšana ar tonētu koksni aizsargājošu līdzekli ("Pinotex" vai ekvivalents) | m2 | 2,80 |  |  |
| 9 |  | Noteknes montāža | m | 7,00 |  |  |
| 10 |  | Ūdens notekcaurules montāža | m | 1,90 |  |  |
| 11 |  | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Koka durvju bloka 900x2100mm montāža, ieskaitot durvju apmales, durvju furnitūru, slēdzeni u.c. montāžas materiālus un palīgmateriālus. | gb. | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Koka durvju bloka apstrādāšana ar tonētu koksni aizsargājošu sastāvu | aila m2 | 1,90 |  |  |
| 14 |  | Būvgružu utilizācija | objekts | 1 |  |  |

Īpašie nosacījumi:

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris           V. Kalniņš

Saskaņots: