## Darbu apjomi
DARBU APJOMU SARAKSTS
Būves nosaukums: "Daugavpils pilsētas 1. speciālā pamatskola"
Objekta nosaukums: "Ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu avārijas remontdarbi"
Objekta adrese: 18.novembra iela 197V, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Tāme sastādīta ________. gada tirgus cenās.
Tāmes izmaksas euro __________
Tāme sastādīta: ______. gada ___.______________
Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- vie- nība | Dau- dzums | Vienības izmaksas (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. "Ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu avārijas remontdarbi"
1. | 03-00000 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1 |  | Esošā stiepļu žoga saudzīga demontāža | m | 10
2 |  | Esošās kanalizācijas akas ķeta lūkas un pārseguma plātnes demontāža | kpl. | 1
3 |  | Asfaltbetona seguma nojaukšana esošās akas atsegšanai, iesk. būvgružu utilizāciju | m2 | 20
4 |  | Zema asfalta seguma esosās akas vietas noteikšana, atrakšana, iztīrīšana | gb. | 1
5 |  | Tehnoloģisko caurdūruma darba un pieņemšanas būvbedru izbūve | kpl. | 1
6 |  | Šķērsojums ar esošiem ūdensvada tīkliem, iesk. komunikāciju atrakšanu un pasargāšanu remontdarbu laikā | vieta | 1
7 |  | Šķērsojums ar esošiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, iesk. komunikāciju atrakšanu un pasargāšanu remontdarbu laikā | vieta | 3
8 |  | Šķērsojums ar esošiem sakaru kabeļu tīkliem, iesk. komunikāciju atrakšanu un pasargāšanu remontdarbu laikā | vieta | 2
9 |  | Šķērsojums ar esošiem el. kabeļu tīkliem, iesk. komunikāciju atrakšanu un pasargāšanu remontdarbu laikā | vieta | 1
2. | 27-00000 | Arējie kanalizācijas tīkli K1
1 |  | Kanalizācija tīklu izbūve no PE caurulēm DN/O160 , PE100-RC, SDR17 (SIA "Evopipes" vai ekvivalents) ar caurdūruma tehnoloģiju, dziļumā līdz 2.5 m | m | 40
2 |  | Caurdūrma tehnologiskā posma izbūve no PE caurulēm DN/O160 , PE100-RC, SDR17 (SIA "Evopipes" vai ekvivalents), no darba un pieņemšanas būvbedres, līdz ievadam esošajās akās | m | 20
3 |  | Esošās kanalizācijas akas D1000 remonts, iesk. esošās pārseguma plātnes un ķeta lūkas montāžu un betona teknes remontu | kpl. | 1
4 |  | Esošās kanalizācijas D1000 remonts, iesk. betona groda un pārseguma plātnes montāžu, hidroizolāciju, peldošā tipa ķeta lūkas d700, 400kN ar betona izl. gredzeniem uzstādīšanu un betona teknes remontu | kpl. | 1
3. | 31-00000 | Labiekārtošanas darbi
1 |  | Esošā stiepļu žoga atjaunošana | m | 10
2 |  | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m2 | 20
3 |  | Zāliena seguma atjaunošana | m2 | 40
Sastādīja : _______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ______________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"Ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu avārijas remontdarbi"
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Pretendents:
Būves nosaukums: "Daugavpils pilsētas 1. speciālā pamatskola"
Objekta nosaukums: "Ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu avārijas remontdarbi"
Objekta adrese: 18.novembra iela 197V, Daugavpils
Iepirkuma identifikācijas Nr. ______________
Par kopējo summu, euro |  |  | _______
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | _______
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | "Ārējo sadzīves kanalizācijas tīklu avārijas remontdarbi"
Kopā:
Virsizdevumi ( ___ % )
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___ % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Kopā, bez PVN:
PVN 21 %
Pavisam kopā:
Sastādīja : ____________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja : ___________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. _________________________