2.pielikums

Darba uzdevums

Servera darbības uzturēšanas pakalpojumam

Informācija par serveri:

Modelis: HP Proliant, Windows Server 2008, pilnībā nokonfigurēts un darbojošs.

1. Servera esošo programmu uzskaitījums, kuru darbība ir jānodrošina „IZPILDĪTĀJAM”:

1. Windows Server 2008;

2. SQL Server 2005;

3. Grāmatvedības programmas:

- Galvenā grāmata;

- Materiāli;

- Pamatlīdzekļi;

- Darba alga;

- Vecāku maksa;

- Rēķinu uzskaite;

- Ēdināšana.

- Jāveic sekojošus ikmēneša servera darbspējas uzturēšanas darbus:

- nepieciešamo profilaktisko un reglamentējošo darbu komplekss;

- ja kādam no 1.2.3. punktā minēto programmu lietotājam tiek nomainīts dators, jaunajā datorā veikt nepieciešamos uzstādījumus, lai atjaunotu piekļuvi vajadzīgām programmām;

- ikmēneša servera tehniskā stāvokļa, UPS un programmu darbības diagnostika, par ko jāveic ieraksts reģistrācijas lapā;

- PASŪTĪTĀJA savlaicīga informēšana par risku pastāvēšanu;

- servera aprīkojuma nomaiņu un remontu par atsevišķu samaksu.

3 . Servera atrašanas vieta ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (Pārvalde)  ēkā  Saules ielā 7, Daugavpilī servera telpā 1.stāvā.

Izpildītājs nodrošina prasības, kas atrunātas:

- Informācijas drošības likums;

- Fizisko personu datu aizsardzības likums;

- Pārvaldes informācijas tehnoloģiju drošības noteikumus.

Sagatavoja:

IT administrators    V.Petrovs