Pielikums Nr.2

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums

„Aktu zāles remontdarbu veikšana

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādē”

Identifikācijas Nr.DRugPII 1-6/198

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

| Nr.p.k. | Remontdarbu veidi | Mērv. | Daudzums | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktu zāles remontdarbi: -griestu remonts (reģipša plākšņu, profilu uzstādīšana) - griestu špaktelēšana - griestu gruntēšana -griestu krāsošana - elektriskās ligzdas zem lūkas uzstādīšana uz griestiem -gaismas ķermeņu uzstādīšana -lustru uzstādīšana -durvju uzstādīšana -durvju krāsošana - sienu špaktelēšana, gruntēšana. -tapešu līmēšana -tapešu krāsošana -2 kolonnu izgatavošana ar plauktu, izliekumu un apgaismojumu(apmēram: platums-0.8 cm, garums-0.2cm, augstums -300 cm, izliekums-170cm) - elektriskās ligzdas uzstādīšana - radiatoru cauruļu (3/4”)krāsošana | M2 M2 M2 M2 gab gab gab gab gab M2 M2 M2 M2 gab m | 91.6 91.6 91.6 91.6 1 16 4 1 1 106 106 106 7.2 4 12 |  |

Kopā:

Visus remontmateriālus nodrošina pasūtītājs.

Remontdarbus jāveic līdz 28.04.2017.

Paraksta vadītājs vai pilnvarotā persona____________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)