4.pielikums

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pakļautības iestāžu saraksts, kuros nepieciešama mehāniskās ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana.

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. | Nosaukums | Adrese | Pieplūdes un nosūces agregāts | Pieplūdes agregāts | Nosūcejventilators vai pieplūdes ventilators | Ventilācijas regulators | Piedāvātā cena EUR objektam bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēmas |  |
| 1. | Daugavpils 27.pirsskolas izglītības iestāde | Bauskas ielā 104 A | MAXI 1100HW | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. DVSI 310 EV-1gab | CORRIGO |  |
| 2. | Daugavpils 23.pirsskolas izglītības iestāde | Smilšu ielā 100 | MAXI 1100HW | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. DVSI 310 EV-1gab | CORRIGO |  |
| 2. | Daugavpils 21.pirsskolas izglītības iestāde | Jātnieku ielā 66 | MAXI 1100HW | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. DVSI 310 EV-1gab | CORRIGO |  |
| 3. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas ielā 32 | RIRS 2000W VS-55-R-PH REGO4000HW REGO3000HW REGO-4-5.4/5.9-EU5-VK31-3.9/5.5-EU5-N-P-X | - | Dažādi veidiCK -10gab. | AW automātikas bloks |  |
| 4. | Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde | Tukuma ielā 47A | VR 700E | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. DVSI 225 E2-1gab | CORRIGO |  |
| 5. | Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde | Podnieku ielā 1 | VR 700E | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. K250L-1gab | CORRIGO |  |
| 7. | Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde | Ventspils ielā 2A | VR 700E | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. K250L-1gab | CORRIGO |  |
| 7. | Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde | Strādnieku ielā 56 | VR 700E | TA-3000HW | KBR 315 DV-1gab. DVSI 225 E2-1gab. | CORRIGO |  |
| 8. | Daugavpils11. pamatskola | Arhitektu ielā 10 | RIS 700 VEK | CB200/S1/3.0kW/ 2 sild.el –2 gab. | Ventilators AW SILEO 200E2 –2 gab. | RIS 700 VEK Automātikasbloks |  |
| 9. | Daugavpils 16.vidusskola | Aveņu ielā40 | MAXI 1100EL MAXI 2000EL MERENGA CV-A tips:293511 MERENGA CV-A tips:351301 VTS-PSV10 | TA-3000EL -5 gab. | KBR 315 DV-9 gab. DVSI 310 EV-1gab CK-75 – 2 gab. | CORRIGO Roku vadība |  |
| 10. | Daugavpils 13.pirsskolas izglītības iestāde | 18. novembra ielā85 | RIRS 1500 HWD RIRS 2000 HWD RIRS 4000 HWB | - | - | CORRIGO |  |
| 11. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa ielā 33 | “OKEANOS”BS-RP-GL-SW C25501N/11 “Vento Control” VC012206 VCA- | - | - | - |  |
| 12. | Daugavpils 3.vidusskola | Raiņa ielā 30 | Salda Rims 4000 HED | - | - | - |  |
| 13. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Saules ielā 7 |  | AQUA 240 TF/D | S&P-12gab. | Remac TRRD4, Ziehlabegg RKRD4E |  |
| 14. | Daugavpils 15.vidusskola | Valkas ielā 4 | - | OstbergType RK 700x400 1gab.(ventilātors) | OstbergType CK-2001gab. | Daugavpils 15.vidusskola |  |
| 15. | J.PilsudskaDaugavpils valsts poļu ģimnāzija | Varšavas ielā 2 | VS 10 -15 CG ACX 36-1,VS21-150 CGACX36-2SUP-EXH | - | - | VS 00 HNI Basic (2 gab.) |  |
| 16. | Daugavpils 24.pirsskolas izglītības iestāde | Muzeja ielā 9 | RIRS 2000 HWB „SALDA” RIS 1500 HE „SALDA” | - | C.VEC-1500„Aereco” -1 gab. OA 12 Super„Aereco” -5 gab. OA 10 Super„Aereco” -6 gab. RK-600x350 E1, „Ostberg” -2 gab. | - |  |
| 17. | Daugavpils 1.pirsskolas izglītības iestāde | Stacijas ielā 45 | TOPVEX TR03 | TA-3000HW | DVSI 310EV -1 gab. KBR 315 DV – 1gab. |  |  |
| Nosūces ventilācijas sistēmas |  |
| 18. | Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde | Šaurā ielā 20 | - | - | S&P-1gab. | Roku vadība |  |
| 19. | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Tautas ielā59 | - | - | ÖSTBERG 0.186 kw – 1 gab. 1.gab. - nav informācijas | Roku vadība |  |
| 20. | Daugavpils 18.pirsskolas izglītības iestāde | Parādes ielā 5 | - | - | PK 600X300 F3-1 gab DVS –N 125 – 8 gab CK 160 C -1 gab DVS 200 – 3 gab | REB 2.5 N (Roku vadība) |  |
| 21. | Daugavpils pilsētas 20.pirsskolas izglītības iestāde | Inženieru ielā 16 | - | - | SOLER Y PALAU, S.A. CTHB/4-316 -2.gab. | Roku vadība |  |
| 22. | Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde | Tartu ielā 8 | - | - | CTHT/4-450 – 1 gab. | Roku vadība |  |
| 23. | Daugavpils pilsētas 5.pirsskolas izglītības iestāde | Stāvā ielā 41 | - | - | Asinhronais dzinējs Tips 4AA2M80A4У3 Nr. УПР11 Asinhronais dzinējs Tips АИР63А4DN3 | Roku vadība |  |
| 24. | Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestāde | Poligona ielā 50 | - | - | SOLER PALAV.S.A.2007 CTHB/4-316 – 1 gab. | Roku vadība |  |
| 25. | Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības ielā 36a | - | - | В.Ц 4-75-5, Nr.2956 100ДН 1400 apgr./min 1988.gads (virtuve) – 1 gab. В.Ц 4-75-5, Nr.11528; P2 2,2 kw 1400 apgr./min 1984.g.– (peldbaseins) - 1 gab. | Roku vadība |  |
| 26. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas ielā 17 | - | - | CMT/4-315/130-1 gab. DOSPEL120-1gab. RK600X350 E3-1gab. | TGRT 5 (Roku vadība) |  |
| 27. | Daugavpils 9. pirmsskolas izglītības iestāde | Parādes 15b | - | - | S&P VENT-315L -1 gab. | Roku vadība |  |
| Kopējā summa EUR bez PVN par visiem objektiem mēnesī |  |
| Kopējā summa EUR bez PVN par visiem objektiem 12 mēnešos |  |
| Kopējā summa EUR ar PVN par visiem objektiem 12 mēnešos |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Pakalpojumu sniegsim atbilstoši tehniskajai specifikācijai

________________________/__________________/