TEHNISĀ SPECIFIKĀCIJA

(īpašie noteikumi) objektam

“Iekštelpu un inženiertīklu atjaunošanas/ ierīkošanas darbi Daugavpils 3. vidusskolas  ēkā”

- Remontdarbi jāveic vienlaicīgi jeb saskaņotā laikā ar būvuzņēmēju, kurš izpilda būvdarbus “Daugavpils 3.vidusskolas ēdināšanas bloka pārbūve”.

- Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē un jāaprēķina darbu daudzumi un sarežģītība.

- Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi Darba tehniskajā aprakstā, bet ir nepieciešami, lai telpu remontdarbus realizētu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.

- PēcpasūtītājapieprasījumaPretendentamjāsniedzinformācija par remontdarbos

pielietojamiemgalvenajiemmateriāliem. Informācijājānorādamateriālamarka, ražotājs,

atbilstībasapliecinājums, atbilstošiMK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumutirgusuzraudzībaskārtība” prasībām.

- Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves jasaskaņo ar pasūtītāju.

- Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.

- Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, kalšana, zāģēšana u.c.) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.

- Uz sava rēķina nodrošināt Objekta, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

12. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

12.1. materiālu izmaksas;

12.2. darba izmaksas;

12.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

12.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

12.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

12.6. būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

12.7. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

12.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

12.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

12.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

13. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

14. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.