## BS 1 (hidden)
LBN 501-17, 5 pielikums
|  | LOKĀLĀ TĀME Nr. | 1--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | #REF!
Objekta nosaukums: | #REF!
Objekta adrese: | #REF!
Pasūtītājs: | #REF!
Pasūtījuma Nr.: | #REF!
Pretendents: | #REF!
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP DOP daļu |  |  |  | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
|  |  | Tāme sastādīta: |  | 2018 | gada | #REF! | #REF!

## BS 2 (hidden)
LBN 501-17, 5 pielikums
|  | LOKĀLĀ TĀME Nr. | 3--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | #REF!
Objekta nosaukums: | #REF!
Objekta adrese: | #REF!
Pasūtītājs: | #REF!
Pasūtījuma Nr.: | #REF!
Pretendents: | #REF!
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP DOP daļu |  |  |  | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
|  |  | Tāme sastādīta: |  | 2018 | gada | #REF! | #REF!

## BS 3 (hidden)
LBN 501-17, 5 pielikums
|  | LOKĀLĀ TĀME Nr. | 5--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: | #REF!
Objekta nosaukums: | #REF!
Objekta adrese: | #REF!
Pasūtītājs: | #REF!
Pasūtījuma Nr.: | #REF!
Pretendents: | #REF!
Tāme sastādīta 2018. gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP DOP daļu |  |  |  | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
|  |  | Tāme sastādīta: |  | 2018 | gada | #REF! | #REF!

## Darba Apjomi
Būvdarbu apjomu saraksts
Sporta nodarbību bloka atjaunošana Daugavpils 15.vidusskolas ēkā
Būves nosaukums: | Sporta nodarbību bloka atjaunošana Daugavpils 15.vidusskolas ēkā
Objekta nosaukums: | Daugavpils 15.vidusskola
Būves adrese: | Valkas iela 4, Daugavpils
Pasūtījuma Nr.:
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 3 | 4 | 5
1. DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Demontējama starpsiena H - 2,97 | m | 26.1
2 | Demontējama starpsiena H - 2,1 | m | 2.7
3 | Demontējama stikla starpsiena H-2,97 | m | 5.3
4 | Sporta zāles grīdas demontāža līdz pārseguma paneliem | m2 | 654.4
5 | Sporta zāles dekaratīvo griestu apdāres demontāža līdz paneliem | m2 | 654.4
6 | Sporta zāles balkona apdāres demontāža līdz konstrukcījai | m2 | 125
7 | Ģērbtuvju bloka griestu demontāža | m2 | 54.8
8 | Ģērbtuvju bloka grīdu demontāža līdz paneliem | m2 | 54.8
9 | Palīgtelpu grīdas demontāža | m2 | 28.8
10 | Palīgtelpu piekārto griestu demontāža līdz nesošajai konstrukcijai | m2 | 28.8
11 | Gaiteņu grīdas demontāža | m2 | 40.4
12 | Gaiteņu griestu demontāža | m2 | 40.4
13 | Mazo sieniņu demontāža remontējamās telpās, dušas | gb. | 4
14 | Lampu,kabeļu un aprīkojuma demontāža remontējamas telpās | kpl. | 1
15 | Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija | m3 | 150
1. AVK metāla rāmju izlietojums jumtā
1 | ST-1
2 | Tērauda EN10219 kvadrātcaurule ST1; 100x100x5 | t | 0.06
3 | Tērauda EN10219 kvadrātcaurule ST2; 80x80x5 | t | 0.07
4 | Tērauda EN10219 kvadrātcaurule S1; 180x100x5 | t | 0.52
5 | Tērauda EN10219 kvadrātcaurule S2; 100x100x5 | t | 0.06
6 | Tērauda EN10219 kvadrātcaurule S3; 80x80x5 | t | 0.46
7 | Tērauda plāksne EN10025 t-6 | t | 0.08
8 | Apkalpošanas platforma Ruukki 33x37,5/30x3, vai ekvivalents | t | 0.13
12 | Enkurskrūves HIT-HY200+HAS M10-130, vai ekvivalents | gb. | 26
1. GRĪDAS KONSTRUKCIJAS
1 | Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5 mm | m2 | 655
| Pašizlīdzinošs maisījums | kg | 6550
2 | Siltumizolācijas plākšņu (PAROC GRS20 vai ekvivalents) ieklāšana, 100 - 160 mm | m2 | 655
| Siltumizolācijas plāksne (PAROC GRS20 vai ekvivalents) 100 mm | m2 | 753.25
| Siltumizolācijas plāksne (PAROC GRS20 vai ekvivalents) 30 mm | m2 | 753.25
3 | Izlīdzinošā betona plātne ar sietu, 40 mm |  | 655
| Betons C25/30 | m3 | 29.87
| Siets ∅6B500B, s. 200x200 | m2 | 786
4 | Polietilēna plēves ieklāšana | m2 | 655
| Polietilēna plēve | m2 | 720.5
5 | Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5 mm | m2 | 40.4
| Pašizlīdzinošs maisījums | kg | 404
6 | Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5 mm | m2 | 54.8
| Pašizlīdzinošs maisījums | kg | 548
7 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 54.8
| Hodroizolācija | m2 | 60.28
8 | Stūra lente ar pacēlumu uz sienas 150 mm augstumā | m | 80
9 | Monolīts pašizlīdzinošs maisījums 3-5 mm | m2 | 54.7
| Pašizlīdzinošs maisījums | kg | 547
1. GRĪDAS FLĪZĒŠANA.
1 | Grīdas izlīdzināšana pirms segumu ierīkošanas | m2 | 58.5
| izlīdzinātājs | kg | 397.8
2 | Grīdas hidroizolēšana | m2 | 58.5
| Knauf Flaechendicht F Kaučuka hidroizolācija vai ekvivalents | kg | 117
| Knauf Flächendichtband blīvlenta, vai ekvivalents | m | 70.2
| Palīgmateriāli | m2 | 58.5
3 | Grīdas flīzēšana | m2 | 58.5
| Akmens masas flīzes RAKO Taurus Grafit 65SB Antracit peleks, vai ekvivalents | m2 | 64.35
| Elastīga flīžu līme KNAUF FLEXKLEBER vai ekvivalents | kg | 292.5
| Šuvotajs | kg | 52.65
| Palīgmateriāli | m2 | 58.5
4 | Grīdlīstes flīzēšana pa perimetru, H=10 cm | m | 82.4
| Flīzes | m | 90.64
| Elastīga flīžu līme KNAUF FLEXKLEBER vai ekvivalents | kg | 41.2
| Šuvotajs | kg | 7.42
| Palīgmateriāli | m | 82.4
5 | Grīdas izlīdzināšana pirms segumu ierīkošanas | m2 | 54.7
| izlīdzinātājs | kg | 371.96
6 | Linoleja ieklāšana grīdām ar uzlocōtām malām | m2 | 54.7
| Linolejs Forbo Surestep original umbra vai līdzvērtīgs | m2 | 65.64
| grunts | l | 7.93
| līme linolejam | l | 21.88
| linoleja šuvju aukla | m | 32.82
7 | Grīdlīstu uzstādīšana MDF | m | 99.3
8 | Grīdas izlīdzināšana pirms segumu ierīkošanas | m2 | 36.7
| izlīdzinātājs | kg | 249.56
9 | Linoleja ieklāšana grīdām ar uzlocōtām malām | m2 | 36.7
| Linolejs Forbo Sarlon akustisko vinils semet taupe 15 db vai līdzvērtīgs | m2 | 44.04
| grunts | l | 5.32
| līme linolejam | l | 14.68
| linoleja šuvju aukla | m | 22.02
10 | Sporta zāle grīdas ventelējama grīdlīste | m | 118
11 | Grīdas izlīdzināšana pirms segumu ierīkošanas | m2 | 654.4
| izlīdzinātājs | kg | 4449.92
12 | Sporta zāle grīdas ierikošana | m2 | 654.4
| Sporta grīda * Grabo Sports Flooring * Strong air elite ASH Natur, vai ekvivalents | m2 | 785.28
2. SIENU KRĀSOŠANA
1 | Esošo sienu attīrīšana | m2 | 1335.3
2 | Sienu apmetuma | m2 | 984.2
| apmetuma sastāvs | kg | 8365.7
3 | Sienu gruntēšana | m2 | 984.2
| grunts | l | 196.84
4 | Esošo sienu špaktelēšana | m2 | 984.2
| špaktele | kg | 1033.41
5 | Sienu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 984.2
| gruntskrāsa | kg | 147.63
6 | Sienu krāsošana | m2 | 984.2
| tonēta krāsa Luja 40 | kg | 295.26
7 | Hidroizolācijas ierīkošana zem flīzēm | m2 | 35.6
| hidroizolācija | m2 | 38.8
8 | Sienu flīzēšana | m2 | 35.6
| keramiskās sienas flīzes- Rako Color One , vai ekvivalents | m2 | 37.38
| flīžu līme | kg | 124.6
| šuvju mastika | kg | 14.24
9 | Sienu gruntēšana | m2 | 119.4
| grunts | l | 23.88
10 | Esošo sienu špaktelēšana | m2 | 119.4
| špaktele | kg | 125.37
11 | Sienu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 119.4
| gruntskrāsa | kg | 17.91
12 | Sienu krāsošana | m2 | 119.4
| tonēta krāsa Remontti-Assa | kg | 35.82
13 | Sienu mitrumizturīga apmetuma | m2 | 159.8
| mitrumizturīga apmetuma sastāvs | kg | 1358.3
14 | Sienu gruntēšana | m2 | 159.8
| grunts | l | 31.96
15 | Esošo sienu špaktelēšana | m2 | 159.8
| špaktele | kg | 167.79
16 | Sienu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 159.8
| gruntskrāsa | kg | 23.97
17 | Sienu krāsošana | m2 | 159.8
| tonēta krāsa Luja 40 | kg | 47.94
18 | Sienu flīzēšana aiz sanitārajām ierīcēm, h=1,6m | m2 | 36.3
| keramiskās sienas flīzes- Rako Color One , vai ekvivalents | m2 | 38.115
| flīžu līme | kg | 127.05
| šuvju mastika | kg | 14.52
3. GRIESTU KRĀSOŠANA
1 | Piekārto griestu ierīkošana Sporta zāle | m2 | 654.4
| piekārto griestu metāla karkass, stiprinājumi, palīgmateriāli | m2 | 687.12
| moduļtipa piekārto griestu plāknes Knauf Contrapanel R6 mm, vai ekvivalents | m2 | 687.12
| mineralvāte 20 mm | m2 | 719.84
2 | Piekārto griestu ierīkošana koridora | m2 | 40.4
| piekārto griestu metāla karkass, stiprinājumi, palīgmateriāli | m2 | 42.42
| moduļtipa piekārto griestu plāknes Knauf Danoline Plaza A+ 12,5 600x600, vai ekvivalents | m2 | 42.42
| mineralvāte 50 mm | m2 | 44.44
3 | Piekārto griestu ierīkošana | m2 | 54.8
| piekārto griestu metāla karkass, stiprinājumi, palīgmateriāli | m2 | 54.8
| mitrumizturīgas menerālvates griestu plāksnes OWA coustic Rockfon Artic | m2 | 57.54
4 | Griestu ierīkošana | m2 | 169.1
| plātne (10 mm) uz Click Fix stiprinajuma, cinkota metāla profila | m2 | 177.56
| Akmens vate, 50 mm (Balkona apdare) | m2 | 131.36
| palīgmateriāli | m2 | 169.1
5 | Griestu gruntēšana | m2 | 999.8
| Grunts | l | 199.96
6 | Griestu krāsošana | m2 | 999.8
| Balta krāsa BINDO 20 vai ekvivalents | kg | 299.94
7 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 95.17
| Gatava špaktele Knauf Scheetrock vai ekvivalents | kg | 142.76
| Grunts | l | 14.28
8 | Griestu krāsošana | m2 | 95.17
| Balta krāsa BINDO 20 vai ekvivalents | l | 30.45
9 | Alumīnija dekoratīva līste plakņu savienojuma vietā | m | 45
4. STARPSIENAS IZVEIDE
1 | Iekšsienas S-1 izbūve (karkass 100) | m2 | 62.3
| Starpsienu profils CW-100 vertikālais, solis 400 mm | m | 311.5
| Starpsienu profils UW-100 horizontālais | m | 96.81
| Amortizācijas lenta 70mm | m | 96.81
| Dībeļi UW-100 profila stiprināšanai | gb. | 645
| Blisters skrūve ar smalko vītni | gb. | 645
| Skaņas izolācija paroc extra, 80 mm | m2 | 74.76
| Ģipškartona loksnes (mitruizturīgs) GKBI | m2 | 299.04
| Ģipškartona skrūves | gb. | 4984
| Durvju pastiprinātais profils | gb. | 6
| Špaktele UNIFLOTT šuvju aizdarei, vai ekvivalents | kg | 68.53
| Palīgmateriāli | m2 | 62.3
2 | Iekšsienas S-2 izbūve (karkass 75) | m2 | 39.3
| Starpsienu profils CW-75 vertikālais, solis 400 mm | m | 196.5
| Starpsienu profils UW-75 horizontālais | m | 61.07
| Amortizācijas lenta 50mm | m | 61.07
| Dībeļi UW-75 profila stiprināšanai | gb. | 407
| Blisters skrūve ar smalko vītni | gb. | 407
| Skaņas izolācija paroc exta, 60 mm | m2 | 78.6
| Ģipškartona loksnes | m2 | 172.92
| Ģipškartona skrūves | gb. | 3144
| Durvju pastiprinātais profils | gb. | 6
| Špaktele UNIFLOTT šuvju aizdarei, vai ekvivalents | kg | 43.23
| Palīgmateriāli | m2 | 39.3
3 | Iekšsienas S3 izbūve (karkass 75) EI90 | m2 | 13.8
| Starpsienu profils CW-100 vertikālais, solis 400 mm | m | 69
| Starpsienu profils UW-75 horizontālais | m | 21.45
| Amortizācijas lenta 50mm | m | 21.45
| Dībeļi UW-75 profila stiprināšanai | gb. | 143
| Blisters skrūve ar smalko vītni | gb. | 143
| Skaņas izolācija paroc extra, 60 mm | m2 | 27.6
| Ģipškartona loksnes (ugunsdrošais) GKB/GKI | m2 | 60.72
| Ģipškartona skrūves | gb. | 1104
| Durvju pastiprinātais profils | gb. | 2
| Špaktele UNIFLOTT šuvju aizdarei, vai ekvivalents | kg | 15.18
| Palīgmateriāli | m2 | 13.8
4 | Ss1. Stiklota starpsiena Cona Basic ,aluminijas profils, vai ekvivalents (Telpai Nr. 10, saskaņā ar AR-6) | m | 5.3
1. DURVIS
1 | Vienviru PVC,Balta durvis D-1, 1000*2100 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru, vai ekvivalents | gb. | 2
2 | Vienviru PVC,Balta durvis D-2, 1100*2100 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru un ventīlācijas reste 300x150, vai ekvivalents | gb. | 1
3 | Vienviru PVC,Balta durvis D-3, 900*2100 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru un ventīlācijas reste 300x150, vai ekvivalents | gb. | 2
4 | Durvis uz WC kabīne ,melamīna pelekas durvis D-4, 800*2000 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru un ventīlācijas reste 300x150, vai ekvivalents | gb. | 2
5 | Vienviru PVC,Balta durvis D-5, 900*2100 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru un ventīlācijas reste 200x400, vai ekvivalents | gb. | 2
6 | Vienviru PVC,Balta durvis D-6, 1200*2100 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru un ventīlācijas reste 300x150, vai ekvivalents | gb. | 3
7 | Stikla durvis D-7, 2000*2100 mm, ar piegādi un montāžu, aplīmēta ar gaiši pelēku caurspidīgu plēve | gb. | 1
8 | Metāla konstrukcijas durvis D8U, 1000*2100 mm, ar piegādi un montāžu, ar pašaizveršanas mehānismu, ABLOY furnitūru, EI-30, vai ekvivalents | gb. | 2
9 | Klēdes ar montāžu | m | 72.6
10 | Palīgmateriāli | kpl. | 15
11 | Durvju ailes no iekšpuses apmēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana 3 kārtas | m | 72.6
1.Sporta zāles aprikojums
1 | Basketbola grozs -1 | gb. | 10
2 | Basketbola grozs -2 | gb. | 2
3 | Zviedru siena | gb. | 20
4 | Volejbola tīkls | gb. | 1
5 | Tablo | gb. | 1
6 | Aizsargtīkls logiem | gb. | 6
Ventilācijas sildīšanas kalorifera AHU1 apsaiste
1 | Cirkulācijas sūknis Q=0,90 m3/h, H=1,2m ALPHA2 25-40 130 Grundfos. Komplektā ar vadības bloku, vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | 3-ceļu sajaukšanas vārsts Kvs=4 ar izpildmehānismu AMV435 ~230V DN15 VRG3 15 Danfoss, vai ekvivalents | kpl. | 1
3 | Balansēšanas vārsts DN15 STAD-15/14 TA Heimeier, vai ekvivalents | gb. | 1
4 | Balansēšanas vārsts DN20 STAD-20 TA Heimeier, vai ekvivalents | gb. | 1
5 | Noslēgvārsts DN15 SV-15 | gb. | 2
6 | Noslēgvārsts DN25 SV-25 | gb. | 4
7 | Vienvirziena vārsts DN15 | gb. | 1
8 | Vienvirziena vārsts DN25 | gb. | 1
9 | Manometrs Po-16bar | gb. | 1
10 | Termometrs To-100oC | gb. | 2
11 | Netīrumu uztvērējs DN25 | gb. | 1
12 | Elastīgs savienojums DN20 | gb. | 2
Materiāli un piederumi
1 | Cauruļvads DN15 (Ø21,3x2,8) Tērauda | m | 1
2 | Cauruļvads DN25 (Ø33,5x3,2) Tērauda | m | 190
3 | Cauruļvads DN25 (Ø33,5x3,2) Tērauda | m | 10
4 | Fasondaļas un veidgabali Tērauda (diametra pārejas, līkumi, trējgabali u.c) | kpl. | 28
5 | Noslēgvārsts DN25 | gb. | 2
6 | Automatiskais atgaisošanas ventils DN15 | gb. | 2
7 | Tukšošanas ventilis DN20 | gb. | 2
8 | Tērauda caurules grunts URF-0110 | l | 3.5
9 | Siltumizolācijas akmens vates čaula Paroc Hvac Section AluCoat T ar biezumu i=20mm DN25 (Ø33,5x3,2) PHSALCT 35-20 Paroc, vai ekvivalents | m | 190
10 | Siltumizolācijas akmens vates čaula Paroc Hvac Section AluCoat T ar biezumu i=50mm ar aizsargčaulu DN15 (Ø21,3x2,8) PHSALCT 22-50 Paroc, vai ekvivalents | m | 1
11 | Siltumizolācijas akmens vates čaula Paroc Hvac Section AluCoat T ar biezumu i=50mm ar aizsargčaulu DN25 (Ø33,5x3,2) PHSALCT 35-50 Paroc, vai ekvivalents | m | 10
12 | Caurules stiprinājumi un palīgmateriāli | gb. | 50
13 | Hermetizējošie materiāli | kpl. | 1
14 | Ugunsdrošie EI30 hermetizējošie materiāli CFS-S ACR Hilti | kpl. | 1
15 | Siltumapgādes sistēmas marķēšana, regulēšana un darbības pārbaude | kpl. | 1
Sistēmas piebarošana ar etilēnglikolu
1 | Elektriskais sūknis Haushalt 370W 2100l/st | kpl. | 1
2 | Ūdens-glikola trauks V=20l | kpl. | 1
3 | 40% etilēnglikola maisījums sistēmas uzpildīšanai | l | 130
4 | Noslēgvārsts DN20 | gb. | 3
5 | Vienvirziena vārsts DN20 | gb. | 2
6 | Filtrs DN20 | gb. | 1
7 | Ūdens cauruļvads ar pretkondensāta izolāciju i=19mm DN20 | m | 5
ŪDENS APGĀDE (Ū1; T3; T4)
1 | WAVIN Tigris Alupex caurule Ø16×2, vai ekvivalents | m | 48
2 | WAVIN Tigris Alupex caurule Ø20×2,25, vai ekvivalents | m | 22
3 | WAVIN Tigris Alupex caurule Ø25×2,5, vai ekvivalents | m | 40
4 | WAVIN Tigris Alupex cauruļu veidgabali (diametra pārejas, līkumi, trējgabali u.c) | kpl | 1
5 | Uzmavu lodveida ventilis Ø16×2(DN15) | gb | 1
6 | Uzmavu lodveida ventilis Ø20×2,25(DN15) | gb | 3
7 | Uzmavu lodveida ventilis Ø25×2,5(DN20) | gb | 4
8 | Uzmavu lodveida ventilis DN 15 | gb | 3
9 | Automātiskais atgaisotājs 3/8 | gb | 3
10 | Pretkondensāta izolācija 6mm; K-flex Ø16×2 | m | 24
11 | Pretkondensāta izolācija 6mm; K-flex Ø20×2,25 | m | 2
12 | Pretkondensāta izolācija 6mm; K-flex Ø25×2,5 | m | 19
13 | Siltumizolācija grūti degoša; Armacell TUBOLIT TL-Ø18/9-DG-A, vai ekvivalents | m | 24
14 | Siltumizolācija grūti degoša; Armacell TUBOLIT TL-Ø22/13-DG-A, vai ekvivalents | m | 21
15 | Siltumizolācija grūti degoša; Armacell TUBOLIT TL-Ø28/13-DG-A, vai ekvivalents | m | 21
16 | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl | 1
17 | Montāžas materiāli | kpl | 1
18 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj | 1
SADZĪVES KANALIZĀCIJA (K1)
1 | Kanalizācijas caurule SML; Pam -GLOBAL 'DN100 | m | 42
2 | Kanalizācijas caurule SML; Pam -GLOBAL 'DN50 | m | 4
3 | Kanalizācijas caurule PP 'DN100 | m | 3
4 | Kanalizācijas caurule PP 'DN50 | m | 7
5 | Kanalizācijas caurule PP 'DN25 | m | 3
6 | SML kanalizācijas caurules T-gabals 'DN100x100x100 | gb | 6
7 | SML kanalizācijas caurules T-gabals 'DN100x100x50 | gb | 4
8 | SML kanalizācijas caurules krustgabalsgabals 70° 'DN100 | gb | 3
9 | SML kanalizācijas caurules revīzija 'DN100 | gb | 5
10 | SML kanalizācijas caurules noslēgtapa, tīrīšanas lūka 'DN100 | gb | 2
11 | SML kanalizācijas caurules līkums 45° 'DN100 | gb | 24
12 | Pāreja no čuguna caurules uz plastmasas cauruli 'DN100 | gb | 3
13 | Pāreja no čuguna caurules uz plastmasas cauruli 'DN50 | gb | 2
14 | Pāreja no čuguna caurules uz plastmasas cauruli 'DN100-DN50 | gb | 6
15 | Pāreja no čuguna caurules uz plastmasas cauruli 'DN50-DN25 | gb | 1
16 | PP kanalizācijas caurules T-gabals 'DN50x50x50 | gb | 2
17 | PP kanalizācijas caurules līkums 45° 'DN50 | gb | 23
18 | PP kanalizācijas caurules līkums 45° 'DN100 | gb | 4
19 | Līnujveida dušas kanāls; ACO 'L=785mm; DN50 | kpl | 6
20 | Montāžas materiāli (Skavas, stiprinājumi, ugunsdrošās manžetes, u.c) | kpl | 1
LIETUS KANALIZĀCIJA (K2)
1 | Kanalizācijas caurule ar zemu trokšņu līmeni; ASTO WAVIN 'DN100, vai ekvivalents | m | 56
2 | Pretkondensāta izolācijas kanalizācijas caurules horizontālam posmam 'DN100 | m | 36
3 | Montāžas materiāli (Skavas, stiprinājumi, ugunsdrošās manžetes, u.c) | kpl | 1
SANITĀRTEHNISKĀS IEKĀRTAS
1 | Tualetes pods komplektā ar skalojamo kasti, stiprinājumiem un vāku | kpl | 2
2 | Tualetes pods komplektā ar skalojamo kasti, stiprinājumiem un vāku cilvēkiem ar īpašām (ierobežotām) vajadzībām | kpl | 1
3 | Schell stūra ventilis 1/2"x3/8" | gb | 3
4 | Izlietne komplektā ar stiprinājumiem, jaucējkrānu un sifonu | kpl | 3
5 | Schell stūra ventilis 1/2"x3/8" | gb | 6
6 | Iebūvējams zemapmetuma dušas komplekts ar rokas dušu un lielo dušas galvu (zemapmetuma maisītājs ar slēdzi, lielā dušas galva, dušas turētājs, izeja no sienas ūdens padevei, dušas šļūtene, dušas galvas turētājs) | kpl | 6
Tranzīta gaisa vadu pārlikšana
1 | Gaisa vads 250 | kpl | 20
2 | Ugunsdrošais vārsts EI60 250 | kpl | 2
3 | Pieveinojums pie esoša gaisa vada | m | 4
4 | Hermetizējošie materiāli | kpl | 1
5 | Ugunsdrošie EI30 hermetizējošie materiāli | kpl | 1
Ventilācijas sistēmas
AHU1 iekārta
1 | Gaisa pieplūdes-nosūces agregāts ārā izpildījumā; Lp=8000m3/st, Ln=8000m3/st, ∆P=230/240 Pa (spiediens: pieplūdes/ nosūces + svaigais/ izmēšanas gaiss); rotora reģenerators eff. 82,7%; 40% etilēnglikola kalorifers Qsild=20kW 80/60oC (ar ThermoGuard funkciju); gaisa filtrs F7(piepl.), F5(nosūc.); gaisa regulēšanas vārsti 2 gb.; svaiga 1616/1666x2966 x1936(h)gaisa ieņemšanas reste, nosūces gaisa izmēšanas reste; pieplūdes ventilātors ar elektrodzinēju Nel=3,45kW,~3f; ar nosūces el. dzinēju Nel=3,45kW, ~3f (ventilatoru regulatori - frekvenču pārvejdotāji) SFP=1,57kW/m3/s; vadības bloks un automātika Siemens Climatix Envistar Flex 300, vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | Gaisa vads ārā izpildījumā, rūpnieciski izolēts 630 | m | 2
3 | Gaisa vads ārā izpildījumā, rūpnieciski izolēts 600x600 | m | 15
4 | Gaisa vads ārā izpildījumā, rūpnieciski izolēts 1200x600 | m | 2
5 | Fasondaļas un veidgabali kantaiņie 15HR31 | gb. | 10
6 | Gūmijas mitrumizturīgais parklājums 21GS01 | kpl. | 1
7 | Gaisa vadu savienojuma un stiprinājuma elementi | kpl. | 1
8 | Trokšņu slāpētājs 1200x600 | gb. | 2
9 | Gaisa vads 400 | m | 55
10 | Gaisa vads 500 | m | 30
11 | Gaisa vads 630 | m | 8
12 | Gaisa vads 600x300 | m | 6
13 | Gaisa vads 600x600 | m | 8
14 | Fasondaļas un veidgabali apaļie | gb. | 36
15 | Fasondaļas un veidgabali kantainie | gb. | 14
16 | Pieplūdes difuzors ar kārbu un aizsargresti 315 | gb. | 6
17 | Nosūces reste regulējamā 600x300 | gb. | 6
18 | Regulēšanas vārsts 400 | gb. | 12
19 | Tīrišanas lūka 200x150 | gb. | 2
20 | Stiprināšanas materiāli un kronšteini | gb. | 40
21 | Hermetizējošie materiāli | kpl. | 1
22 | Ventilācijas sistēmas marķēšana, regulēšana un darbības pārbaude | kpl. | 1
AHU2 iekārta
1 | Gaisa pieplūdes-nosūces agregāts kompakts, piekārināms pie pārseguma ar stiprinājuma kronšteiniem; Lp=550m3/st, Ln=550m3/st, ∆P=160/160 Pa (spiediens: pieplūdes/ nosūces + svaigais/ izmēšanas gaiss); šķērplūsmas rekuperators eff. 84%; elektriskais kalorifers Qsild=0.5kW ~1f; elektriskais priekšsildītājs Qsild=1.5kW ~1f; gaisa filtrs F7(piepl.), F5(nosūc.); pieplūdes ventilātors ar elektrodzinēju Nel=0,17kW,~1f; ar nosūces el. dzinēju Nel=0,17kW, ~1f (ventilatoru regulatori - frekvenču pārvejdotāji) SFP=1,67kW/m3/s; vadības bloks un automātika C6 875x1365x345(h), vai ekvivalents | kpl. | 1
2 | Rūpnieciski siltināts vārsts ar elektropiedziņu 250 | kpl. | 2
3 | Gaisa vads rūpnieciski izolēts 250 | m | 2
4 | Gaisa vads rūpnieciski izolēts 200x200 | m | 4
5 | Gaisa vads rūpnieciski izolēts 200x400 | m | 1
6 | Fasondaļas un veidgabali | gb. | 6
7 | Gaisa vadu savienojuma un stiprinājuma elementi | kpl. | 1
8 | Pieveinojums pie esoša gaisa vada | gb. | 1
9 | Ugunsdrošais vārsts EI60 200x200 | gb. | 1
10 | Gaisa ieņemšanas reste, nokrāsot fasādes tonī 200x400 | gb. | 1
11 | Gaisa vads 100 | m | 5
12 | Gaisa vads 125 | m | 20
13 | Gaisa vads 160 | m | 8
14 | Gaisa vads 200 | m | 10
15 | Gaisa vads 250 | m | 8
16 | Fasondaļas un veidgabali apaļie | gb. | 59
17 | Pārplūdes reste | kpl. | 2
18 | Pieplūdes difuzors regulējamais 125 | gb. | 8
19 | Nosūces difuzors regulējamais 100 | gb. | 2
20 | Nosūces difuzors regulējamais 125 | gb. | 6
21 | Trokšņu slāpētājs 250 | gb. | 2
22 | Tīrišanas lūka 200 | gb. | 1
23 | Tīrišanas lūka 250 | gb. | 2
24 | Stiprināšanas materiāli un kronšteini | gb. | 20
25 | Hermetizējošie materiāli | kpl. | 1
26 | Ugunsdrošie EI30 hermetizējošie materiāli | kpl. | 1
27 | Ventilācijas sistēmas marķēšana, regulēšana un darbības pārbaude | kpl. | 1
N3
1 | Ass ventilators Ln=100m3/h, dP=60Pa, Nel=29W ~1f | kpl. | 1
2 | Elastīgas savienojums 150/125 | gb. | 1
3 | Gaisa vads 125 | m | 7
4 | Fasondaļas un veidgabali apaļie | gb. | 4
5 | Ugunsdrošais vārsts EI60 125 | gb. | 1
6 | Pieveinojums pie esoša gaisa vada | gb. | 1
7 | Tīrišanas lūka 125 | gb. | 1
8 | Stiprināšanas materiāli un kronšteini | gb. | 3
9 | Hermetizējošie materiāli | kpl. | 1
10 | Ugunsdrošie EI30 hermetizējošie materiāli | kpl. | 1
11 | Ventilācijas sistēmas marķēšana, regulēšana un darbības pārbaude | kpl. | 1
1. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
1. Elektriskās sadalnes
1 | Spēka elektrosadales skapis ae ievada slodzes slēdzi C3x100 A un automātslēdžiem grupās ( 2 gb.) C3x32A 1 gb,B1x10A 1gb | gb. | 1
2 | 3-polu pārsprieguma novadītājs V50-3+NPE-280 54 moduļu vietas, IP65, 430x600x155 | gb. | 1
3 | Spēka elektrosadales skapis IP20, v/apm.,ar ievada automātslēdzi C 3x32 A un automātslēdžiem grupās (10 gb.):C3x16A - 1 gb.C1x16A - 3 gb.B1x10A - 4 gb. | gb. | 1
4 | Diferenciālais noplūdes relejs 230V,10A,30mA | gb. | 3
2. Gaismeļi
1 | Virsbūvēta armatura ar LED-29W, Levanto S LED3x1100 D312 T840, IP40 framed opal diffuser, white steel body; 605x 605x 57, Levanto S LED3x1100 D313 T840, 1019749, vai ekvivalents | gb | 10
2 | Iebūvēta armatura ar LED-21W, Corona D LED2x1300 E266 T840, IP40, opal diffuser, white steel body; 595x595x57 Corona D LED2x1300 E266 T840, 1019991, vai ekvivalents | gb | 13
3 | Iebūvēta armatura ar LED-10W, Crux LED1x1100 E307 T840, IP44, opal diffuser, white steel body,200x200x90 Crux LED1x1100 E307 T840, 1019661, vai ekvivalents | gb | 7
4 | Virsbūvēta armatura ar LED-19W, Lodos S LED1x1800 D312 T840, IP40 framed opal diffuser, white steel body; 300x300x125, Lodos S LED1x1800 D361 T840, 1020228, vai ekvivalents | gb | 1
5 | Rādītājs ''IZEJA'' LED 1W avārijas ar barošanas bloku uz 1 stundu 5002109 Avārijas gaismeklis griestu, sienas ARROW N IP40 v/a ARN/1W/C/3/SA/X/WH/CD, vai ekvivalents | gb | 5
6 | Gaismekļos iebūvētais barošanas bloks (deg bez sprieguma 1 stundu) | gb | 6
7 | Ūdensdroša armatūra ar LED-21W,602x602x90,IP65 ,Hermetic SD LED 2x1100, vai ekvivalents | gb | 2
8 | Esošo LED gaismekļu demontāža un atpakaļ montāža pēc sporta zāles griestu atjaunošanas darbiem | gb | 30
3. Instalācijas materiāli
Slēdžī un kontaktligzdas
1 | Kustības detektors | gb. | 2
2 | Slēdzis ar rāmjiem, 1P, 10A, z/a, IP20 | gb. | 5
3 | Slēdzis ar rāmjiem, 1P, 10A, v/a, IP44 | gb. | 2
4 | Pārslēdzis, no 2 vietām,1P,10A,z/a, IP20 | gb. | 6
5 | Paketslēdzis, 230V,10A,z/a,IP20 | gb. | 1
6 | Paketslēdzis, 400V,10A,z/a,IP20 | gb. | 1
7 | Paketslēdzis, 400V,10A,v/a,IP65 | gb. | 1
8 | Kontakligzda ar rāmi 2x (16A, 230V, IP20, z/a) | gb. | 14
9 | 5-viet. kontakligzdu bloks ar rāmi16A, 230V, IP20,z/a | gb. | 1
10 | Montāžas kārba, z/a, IP20 | kpl. | 1
11 | Nepārtrauktais barošanas bloks | gb. | 1
12 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
Kabeli un caurules
1 | Kabelis ar vara dzīslām: 4x35/16 MCMK AN | m | 10
2 | Kabelis ar vara dzīslām: 4x10/10 MCMK AN | m | 30
3 | Vads ar vara dzīslām:3x1,5 MMJ | m | 640
4 | Vads ar vara dzīslām:5x1,5 MMJ | m | 135
5 | Vads ar vara dzīslām:3x2,5 MMJ | m | 265
6 | Vads ar vara dzīslām:5x2,5 MMJ | m | 45
7 | Vads ar vara dzīslām:1x25 | m | 15
8 | Gofrēta caurule, 320N, D=40/31,5 mm | m | 40
9 | Gofrēta caurule, 320N, D=20 mm | m | 45
10 | Ugunsdrošais kabeļu disks CFS-D25 HILTI | iepak. | 1
11 | Ugunsdrošais akrila hermētiķis CFS ACR(D=40mm) | gb. | 1
12 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
4. Zibensaizsardzība (papildus)
1 | RD 8-FT Apaļdzels 125v riņķis 8m StFT | m | 10
2 | 249 8-10 ST Quick Savienojums vario 8-10mm St FT, vai ekvivalents | gb. | 5
3 | 101 3B-5000 Zibensuztveršanas stienis trīsstūra statīvam 5000mmAlu, vai ekvivalents | gb. | 1
4 | 101 VL1500 ZibenisFang 3B-100Al Trijkāju statīvs izolētam uztveršanas stieņim 1,25x1,35mAlu, vai ekvivalents | gb. | 1
5 | 356 50Antikorozijas lenta plastik 50mm PETRO brūns, vai ekvivalents | gb. | 1
6 | 1801 Potenciālu izlidzīnoša kopne 217mm CuZn pelēka | gb. | 1
7 | V50-3+NPE-280 CombiController 3-polu | gb. | 1
8 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
1. VĀJSTRĀVU TĪKLI
1 | Ārkārtas palīdzības trauksmes 10 Zonu kontrol. ar baroš. NC910S/F, vai ekvivalents | gb | 1
2 | Barošanas bloks NC925B1 ar akumulatoru (12V/4Ah), rezerves barošanai, vai ekvivalents | gb | 1
3 | Ārkārtas palīdzības trauksmes sistēmas skaņas/gaismas indikators NC806, vai ekvivalents | gb | 1
4 | RESET poga 809DB | gb | 1
5 | Griestu poga 807C | gb | 1
6 | Instalācijas kabelis J-YY 4x0,8 | m | 100
7 | Elektrības kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 20
8 | Aizsargcaurules D=25mm | m | 50
9 | Instalācijas palīgmateriāli | kpl. | 1
10 | Sistēmas programmēšana | pakalp. | 1
1. VIDEO NOVĒROŠANAS SISTĒMA
1 | Dahua NVR 32kanālu ar 16 PoE digitālā ieraksta iekārta ar 6TB HDD, vai ekvivalents | gb. | 1
2 | IP video kamera HD-kupola videokamera ar IS apgaismojumu, 4Mpix 1600x1200 (12,5 k/sek.), 1/3" CMOS, 0,5Lux krāsu, 0,05Lux m/b, 0Lux IS; objektīvs 2.7-9mm, mehāniskais IS filtrs, IS-apgaismojums līdz 50m, 25 k/sek. pie izšķirtsējas 1280х720; kompresija H.264 / MJPEG, ONVIF, funkcija - dubultā plūsma, kustību detektors, DNR, Micro SD, audio ieeja/izeja, trauksmes ieeja/izeja, BNC; darba temperatūra -10º + 40ºС; barošana - DC12V/PoE, max. 6 W, barošanas bloks komplektā, montāžas pamatne, vai ekvivalents | gb. | 7
3 | Datu arhīva cietais disks 6TB | gb. | 1
4 | IP video novērošanas ieraksta klienta monitors 32" LED PRO | gb. | 1
5 | Rezerves barošanas avots UPS 1000VA | gb. | 1
6 | HDMI kabelis 3m HD ready | gb. | 1
7 | USB kabelis 3m ar pastiprinātāju | gb. | 1
8 | Kabelis UTP CAT 5e 4x2x0.6 | m | 610
9 | Aizsargcaurule 20mm, 25mm | m | 200
10 | Ugunsdrošais matriāls starpsienu caurumu aizpildīšanai HILTI (ugunsdrošā lente u.c palīgmateriāli), vai ekvivalents | kpl. | 1
11 | Stiprinājumi ( kabeļiem, aizsargcaurulēm) | gb. | 3500
AUTOMĀTISKĀ BALSS UGUNSGĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA
1 | Pastiprinātājs PLENA POWER AMPLIFIER LBB1935/20, vai ekvivalents | gb. | 1
2 | Izsaukuma stacija (Mikrofons) CALL STATION LBB1990/00, vai ekvivalents | gb. | 1
3 | Sistēmas kontrolieris CONTROLLER, vai ekvivalents | gb. | 1
4 | Multimēdiju iekārta CD/FM, MP3, BGM/Paging System, vai ekvivalents | gb. | 1
5 | Montāžas skapis Rack 19" 42 600x800x2000, vai ekvivalents | gb. | 1
6 | Skaļrunis griestu LBC 3086/41 (iegriežams) ar aizsargkārbu LBC 3081/02, 1,5W; 3W; 6W | gb. | 3
7 | Skaļrunis sienas LB1-UM06E-1, 1,5W; 3W; 6W | gb. | 14
8 | EVAC. CONNECTION ADAPTER (1PCS) LBC1256/00 | gb. | 18
9 | Līnijas gala elements PLN-1EOL | gb. | 4
10 | Rezerves barošanas uzlādes bloks PLENA 24V CHARGER DC SUPPLY PLN-24CH10, vai ekvivalents | gb. | 1
11 | Akumulators 12V 70Ah | gb. | 2
12 | Kabelis JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8+0.8 | m | 550
13 | Mikrafona kabelis UTP 4x2x0,5 | m | 45
14 | Kabelis NXCH FE 180/E30 3x2,5mm | m | 110
15 | Evoel aizsargcaurules 16/20/25 mm | m | 165
16 | Kabeļu kanāli 40x28 | m | 110
17 | Stiprinājumi | gb. | 3850
18 | Instalācijas palīgmateriāli | kpl. | 2
1. UAS TĪKLI
1 | FX 3NET-LV adr.-analogā pults | gb. | 1
2 | Cilpu plate FX-ALC APOLLO 2-cilpu plate, vai ekvivalents | gb. | 1
3 | 12V/18Ah akumulators | gb. | 2
4 | Licences atslēga | gb. | 1
5 | Akumulatoru kaste FX BAT, vai ekvivalents | gb. | 1
6 | EDI-20 Optiskais dūmu detektors, vai ekvivalents | gb. | 25
7 | EBI-10 Standarta detektoru bāze, vai ekvivalents | gb. | 23
8 | EBI-11 20D bāze ar izolatoru, vai ekvivalents | gb. | 2
9 | EPP-21 adr.rokas poga sark., ar izolatoru (vāciņu), vai ekvivalents | gb. | 2
10 | EDI-50 Siltuma detektors, vai ekvivalents | gb. | 2
11 | EMI-301 Izeju modulis ar izolatoru, vai ekvivalents | gb. | 1
12 | EMI-311/240 Izeju modulis ar izolatoru, vai ekvivalents | gb. | 1
13 | Āra sirēna | gb. | 1
14 | ECI-30 īsslēguma izolators | gb. | 1
15 | EBI-30 bāze īsslēguma izolatoram | gb. | 1
16 | Kabelis JE H(St)H 180/E30 1*2*0.8+0.8 | m | 550
17 | Kabelis NXCH FE 180/E30 3x2,5mm | m | 110
18 | Evoel aizsargcaurules 16/20/25 mm | m | 330
19 | Kabeļu kanāli 40x28 mm | m | 110
20 | Stirpinājumi | gb. | 3850
21 | Detektoru aizsargrestītes (sporta zāle) | gb. | 17
22 | Ugunsdrošais materiāls starpsienu caurumu aizpildīšanai (ugunsdrošā lente, putas u.c palīgmateriāli) | kpl. | 4
23 | Nozarkārbas E30 (6-8 kontakti) | gb. | 2
Esošas siltunnezgls NR.1
Demontāžas darbi
1 | Esošo cauruļvadu ar DN līdz 65mm demontāžā | m | 6
2 | Esošo cauruļvadu ar DN līdz 50mm demontāžā | m | 12
3 | Esošā siltā ūdens siltummaiņa 219 kW demontāža | gb. | 1
4 | Esošā siltā ūdens cirkulācijas sūkņa TOP2 30/7 demontāža | gb. | 1
5 | Esošā lodveida ventiļa demontāža DN 100 | gb. | 1
6 | Esošo signālkabeļu un elektroinstalācijas tīklu demontāža | m | 20
7 | Esošā siltā ūdens siltumapgādes sistēmascauruļvada atvienotā gala noslēgšana ar atloka piemetināšanu un aklā atloka ar blivgumiju uzstādīšana | kpl | 1
Montāžas darbi siltummezglam
1 | Automātiskās vadības bloks ar āra gaisa sensoru un 8 signāla pievienojumiem ECL Comfort 21024v Danfos, vai ekvivalents | kpl | 1
2 | Ūdens termosensors ESM-11 Danfos, vai ekvivalents | gb. | 4
3 | Automātiskās vadības bloku ECL Comfort un signālkabeļu elektroinstalācija, vai ekvivalents | kpl | 1
4 | Spiediena regulators ar atlokiem, PN=25 bar, ΔP=40-210 kPa, DN40, Kvs=21,0 m3/h; komplektā ar signālvadiem TA-DA616,52-86-540,DN40, vai ekvivalents | gb. | 1
5 | Lodēts plākšņu siltummainis siltā ūdens apgādes sistēmas ūdens sagatavošanai Q= 219,0 Kw,XB 61M-SB-1-36,Danfos, vai ekvivalents | gb. | 1
6 | Lodēts plākšņu siltummainis kaloriferu siltumapgādes sistēmai; Q=20,0 kW,XB 05M-1-30,Danfos, vai ekvivalents | gb. | 1
7 | Plākšņu siltummaiņa XB 61M-SB siltināts apvalks,Danfos, vai ekvivalents | kpl. | 1
8 | Plākšņu siltummaiņa XB 05M siltināts apvalks,Danfos, vai ekvivalents | kpl. | 1
9 | Plākšņu siltummaiņa XB 61B-SB montāžas rāmis montāžai uz grīdas,Danfos, vai ekvivalents | kpl. | 1
10 | Plākšņu siltummaiņa XB 05M montāžas rāmis montāžai uz grīdas,Danfos, vai ekvivalents | kpl. | 1
11 | Siltā ūdens sistēmas cirkulācijas sūknis; G=1,05 m3/h; P=3,5 m.ūd.st., N=0,08 kW (230V),WILo Star Z 25/6-3, vai ekvivalents | gb. | 1
12 | Kaloriferu siltumapgādes sistēmas tīkla cirkulācijas sūknis; G=0,97 m3/h; P=3,5 m.ūd.st., N=0,0217 kW (230V),ALPHA2 25-50 130,Danfos, vai ekvivalents | gb. | 1
13 | Kaloriferu siltumapgādes sistēmas papildināšanas sūknis; G=0,2 m3/h; P=5,04 m.ūd.st., N=0,02 kW (230V),ALPHA2 25-50 130,Danfos, vai ekvivalents | gb. | 1
14 | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūkņu elektroinstalācijas montāža | kpl. | 3
15 | Siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sūkņu ieregulēšana un palaišana darbībā | kpl. | 3
16 | Divgaitu regulējošais vārsts DN=25, Kvs=10,0 ar elektromotora pievadmehānismu NV24-MFT (siltā ūdens siltumapgādes sistēmai),H425+NV24-MFT,Belimo, vai ekvivalents | kpl. | 1
17 | Divgaitu regulējošais vārsts DN=15, Kvs=1,0 ar elektromotora pievadmehānismu NV24-MFT (kaloriferu siltumapgādes sistēmai),H412+NV24-MFT,Belimo, vai ekvivalents | kpl. | 1
18 | Izplešanās trauks ar membrānu V=18 l, P=6bar,REFLEX-NG V=18L, vai ekvivalents | gb. | 1
19 | Uzpildes vārsts DN15,Alimat ALD | gb. | 1
20 | Metināms lodveida ventilis DN50 | gb. | 2
21 | Metināms lodveida ventilis DN25 | gb. | 3
22 | Metināms lodveida ventilis DN20 | gb. | 2
23 | Lodveida ventilis DN 50 | gb. | 3
24 | Lodveida ventilis DN 32 | gb. | 2
25 | Lodveida ventilis DN20 | gb. | 6
26 | Vienvirziena vārsts DN20 | gb. | 2
27 | Vienvirziena vārstsDN25 | gb. | 1
28 | Vienvirziena vārsts ar atlokiem DN32 | gb. | 1
29 | Vienvirziena vārsts ar atlokiem DN50 | gb. | 1
30 | Filtrs ar atlokiem, P=16 bar DN50 | gb. | 1
31 | Filtrs ar atlokiem, P=16 bar DN 32 | gb. | 1
32 | Filtrs; P=10 bar DN25 | gb. | 1
33 | Filtrs; P=10 bar DN20 | gb. | 1
34 | Drošības vārsts d=15; P=6,0 bar | gb. | 1
35 | Drošības vārsts d=20; P=10,0 bar | gb. | 1
36 | Atgaisošanas ventilis DN15 | gb. | 2
37 | Atgaisošanas ventilis DN25 | gb. | 1
38 | Automātiskais atgaisotājs d=15, DN15 | gb. | 4
39 | Tukšošanas ventilis DN20 | gb. | 5
40 | Tukšošanas ventilis DN25 | gb. | 4
41 | Termometrs 0 ~ 120 C0 apvalka čaulā ar ieliekamo detaļu | gb. | 6
42 | Manometrs 0~10 bar | gb. | 8
43 | Manometrs 0~16 bar | gb. | 3
44 | Manometra noslēgvārsts P=16 bar | gb. | 13
45 | Etilēnglikola patēriņa tvertne V=20l | gb. | 1
46 | Tērauda metināma diametra maiņas veidgabala montāža DN100/DN40 | gb. | 1
47 | Tērauda metināma diametra maiņas veidgabala montāža DN40/DN65 | gb. | 1
48 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules DN50 d=60,3x2,9 | m | 12
49 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules DN25 d=33,7x2,3 | m | 6
50 | Tērauda melnās elektrometinātas caurules DN20,d=26,9x2,0 | m | 6
51 | Aukstā ūdensvada caurules DN50 | m | 3
52 | Siltā ūdensvada caurules DN 50 | m | 3
53 | Siltā ūdensvada caurules DN32 | m | 3
54 | Tērauda T-atzars DN50/DN20 | gb. | 2
55 | Melno tērauda cauruļu metināmi veidgabali | kpl. | 1
56 | Melno tērauda cauruļu saskrūves veidgabali | kpl. | 1
57 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=28; b=20mm, vai ekvivalents | m | 6
58 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=35; b=20mm, vai ekvivalents | m | 9
59 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=42; b=20mm, vai ekvivalents | m | 1
60 | Siltuma izolācija "PAROC" ar alumīnija folija pārklājumu d=60; b=30mm, vai ekvivalents | m | 18
61 | Polivinilhlorīda loksņu aptinums ar gala noslēgapdarēm PVC | m2 | 12
62 | Stiprinājuma kronšteini cauruļvadiem | kpl. | 1
63 | Metināšanas palīgmateriāli un gāze | kpl. | 1
64 | Vītņu savienojumu montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
65 | Tērauda atloki DN32 | gb. | 2
66 | Tērauda atloki DN40 | gb. | 2
67 | Tērauda atloki DN50 | gb. | 2
68 | Tērauda atloki DN65 | gb. | 1
69 | Tērauda aklais atloks ar blīvgumiju un skrūvēm DN65 | gb. | 1
70 | Stiprinājuma kronšteini cauruļvadiem | kpl. | 1
71 | Metināšanas palīgmateriāli un gāze | kpl. | 1
72 | Vītņu savienojumu montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
73 | Tērauda cauruļvadu pārklājums ar pretkorozijas krāsojumu 2 reizes. | kpl. | 1
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.