2.pielikums

TIRGUS IZPĒTE

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētajam iepirkumam

„Projektoru un ekrānu uzstādīšana  Daugavpils pilsētas

27.pirmsskolas izglītības iestādē”

Iepirkuma identifikācijas Nr. D27.PII2020/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Materiāli un aprīkojums | Mērvienība: | Daudzums: | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabeļu kanāls 40x20 | m | 58 |  |
| Kabeļu kanāls 20x10 | m | 15 |  |
| Elektriskais kabelis 3x2,5 | m | 75 |  |
| Kontaktligzda 1-v v/a ar zem. bērnu aiz. Balta | gab. | 4 |  |
| Projektora stiprinājums | gab. | 4 |  |
| HDMI kabelis 15m | gab. | 4 |  |
| HDMI kabelis 3m | gab. | 4 |  |
| VGA kabelis 15m | gab. | 4 |  |
| VGA kabelis 3m | gab. | 4 |  |
| Audio kabelis 15m | gab. | 4 |  |
| Audio kabelis 3m | gab. | 4 |  |
| Sienas kaste ar HDMI, VGA , Audio un USB pieslēgumvietām | gab. | 4 |  |
| Elektrisks sienas ekrāns 235x147 | gab. | 1 |  |
| Elektrisks sienas ekrāns 200x150 | gab. | 3 |  |
| Izolācijas pretestības mērījumi | kompl. | 1 |  |
| Summa kopā (bez PVN): |  |  |  |

Vadītāja								N.Isate

Saimniecības vadītāja					                        I.Grigorjeva

tālr.26147445