Būvdarbu apjomu saraksts

Centrālapkures sistēmas radiatoru nomaiņa Daugavpils 15.vidusskolas telpās

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Centrālapkures sistēmas radiatoru nomaiņa 15.vidusskolas telpās |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 15.vidusskola, Valkas ielā 4 |
| Objekta adrese: | Valkas ielā 4, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dušas telpa |  |  |
| 1 | Radiators 22 500x1600, ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | kpl. | 2.00 |
| 2 | Radiatora termoreg. komplekts (termostatiskais vārsts; term. vārsta galva; atgaitas vārsts) | kpl. | 2.00 |
| 3 | Metināšanas darbi | kpl. | 1.00 |
|  | Sporta zāle |  |  |
| 1 | Radiators 22 500x1600, ar stiprinājumiem, atgaisotāju un korķi | kpl. | 15.00 |
| 2 | Radiatora termoreg. komplekts (termostatiskais vārsts; term. vārsta galva; atgaitas vārsts) | kpl. | 15.00 |
| 3 | CA d35x1.5mm - d18x1.5mm presējama cinkota caurule ar fasondaļām un stiprinājumiem | m | 215.00 |
| 4 | Esošu radiatoru demontāža | kpl. | 1.00 |
| 5 | Esošu apkures cauruļu demontāža | kpl. | 1.00 |
| 6 | Sistēmas regulēšana, balansēšana, izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvdarbu veikšanas laiku un gaitu saskaņot ar būvuzņēmēju, kas veic būvdarbus projekta „Sporta nodarbību bloka atjaunošana Daugavpils 15.vidusskolas ēkā Valkas ielā 4, Daugavpilī” ietvaros.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, vai būvkomersanta būvizstrādājumiem, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 											V. Kalniņš

Saskaņots: