3.pielikums

„Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē”,

Id.Nr.DPIP2021/27N

FINANŠU – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2021.gada ____. ____________

Iepazinušies ar Uzaicinājuma iepirkumā „Kondicionētāju apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē” noteikumiem un piedāvājam veikt kondicionētāju apkalpošanu atbilstoši darba uzdevumam par šādām cenām

| Nr. | Darba nosaukums | Pakalpojuma cena euro bez PVN (darbs) |
| --- | --- | --- |
| 1. | aukstuma iekārtas kondensatora virsmas tīrīšana |  |
| 2. | kompresora pienākošā sprieguma pārbaude |  |
| 3. | elektroiekārtu tīrīšana un kontaktu pārbaude |  |
| 4. | aukstuma iekārtas darba režīma pārbaude |  |
| 5. | elektrobarošanas elementu nomaiņa |  |
| 6. | automātikas releja nomaiņa |  |
| 7. | gaisa filtrācijas elementu tīrīšana |  |
| 8. | gaisa filtrācijas elementu nomaiņa |  |
| 9. | saldēšanas aģenta – freona noplūdes novēršana aukstuma iekārtā |  |
| 10. | saldēšanas aģenta – freona (vai ekvivalenta) uzpildīšana un samazināšana aukstuma iekārtā |  |
| Kopā bez PVN (vienību kopsumma) |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |