2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Durvju bloku nomaiņa Daugavpils 16.vidusskolas ēkā

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Durvju bloku nomaiņa Daugavpils 16.vidusskolas ēkā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils 16.vidusskola |
| Objekta adrese: | Aveņu iela 40, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Esošo durvju kārbu demontāža | gb. | 6.00 |
|  | Būvdarbi |  |  |
| 1 | Divviru durvju bloku uzstādīšana 2100x1900, Glūdas ozolkoka durvis, krāsotas, ar alumīnija uzliku, skaņas izolācijas pakāpe Rw37dB, durvju vērtnes biezums 53-55mm, durvju kārbas dziļums 92mm, eņģes 6.gb. | gb. | 5.00 |
| 2 | Divviru durvju bloku uzstādīšana 2100x1400, Glūdas ozolkoka durvis, krāsotas, ar alumīnija uzliku, skaņas izolācijas pakāpe Rw37dB, durvju vērtnes biezums 53-55mm, durvju kārbas dziļums 92mm, eņģes 6.gb. | gb. | 1.00 |
| 3 | Automātiskais slieksnis-blīve, ieskaitot montāžu | gb. | 6.00 |
| 4 | Ailsānu apdares darbi | ailas | 6.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Uzņēmējam jāizvērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējams izpildīt darbus tehnoloģiski pareizi un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par darbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Darbu laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Darbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)